## PaA
| Akce : | Oprava KZ Hněvice |  |  |  | Provozní celek : | [10 empty] | Archivní číslo : 15022/DPS/F3/001/02
| Investor : | ČEPRO a.s. PRAHA |  |  |  | Provozní soubor : |  |  |  | PS505
| Název |  | Typ - Rozměr | [5 empty] | Množství |  |  | Celkem |  | Hmotnost |  | Cena dodávky |  | Cena montáže | Cena
Kód | Hlavní rozměry | Označení | Norma | Materiál | DN | PN |  |  | v potrubních větvích |  |  | za PS | jednotková | celková | jednotková | celková | jednotková | celková | celkem | Poznámka
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | celkem | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| SE50502 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| Kulový kohout přivařovací CLASS 600 , DN300/PN63 , elektropohon AUMA | [10 empty] | 1 | ks | dodá Čepro,a.s., montáž zhotovitel |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| SE50503 + SE50504 | [14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Kulový kohout přivařovací CLASS 600 , DN250/PN63 , elektropohon AUMA | [10 empty] | 2 | ks | dodá Čepro,a.s., montáž zhotovitel |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Z505/02B | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Vyjímací komora viz výkres 15022/DVZ/F3/001/03-002 včetně všech hrdel | [10 empty] | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| rychlouzávěru a nerezové dvoudílné sítové vložky pro zachytávání ježka | [14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Kulový kohout |  | 0 | 0 | 80 | 63 | [5 empty] | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kulový kohout |  | 0 | 0 | 50 | 100 | [5 empty] | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kulový kohout |  | 0 | 0 | 25 | 63 | [5 empty] | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kulový kohout |  | 0 | 0 | 50 | 16 | [5 empty] | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kulový kohout |  |  |  | 80 | 16 | [5 empty] | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tlakoměrný ventil se smyčkou a tlakoměrem 6,3 MPa |  |  | 0 | 10 | 100 | [5 empty] | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
| Indikátor průchodu GA50501 | [17 empty] | 0 | 0
| nový návarek do potrubí | [10 empty] | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| montáž demontovaného indikátoru | [10 empty] | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0
| Demontáže | [16 empty] | 0 | 0 | 0
| bezjiskrový řez DN300 | [10 empty] | 2 | ks |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| bezjiskrový řez DN250 | [10 empty] | 3 | ks |  |  |  | 0 | 0 | 0
| bezjiskrový řez DN50 | [10 empty] | 6 | ks |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Demontáže armatur DN300 DN250 | [10 empty] | 3 | ks |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Demontáže drobných armatur DN25 až DN80 | [10 empty] | 7 | ks |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Demontáž stávající komory | [10 empty] | 1 | ks |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Úpravy ocelových podpěr komory a ventilů | [10 empty] | 350 | kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Úprava pro zaslepení DN50 PN100 po odřezaném bypasu | [10 empty] | 1 | ks |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Demontáž a zpětná montáž potrubí DN300 mezi komorou a SE50502 | [10 empty] | 1 | ks |  |  |  | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | CELKEM NA LISTU 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
CELKEM
| Akce : | Oprava KZ Hněvice |  |  |  | Provozní celek : | [10 empty] | Archivní číslo : 15022/DPS/F3/001/02
| Investor : | ČEPRO a.s. PRAHA |  |  |  | Provozní soubor : |  |  |  | PS505
| Název |  | Typ - Rozměr | [5 empty] | Množství |  |  | Celkem |  | Hmotnost |  | Cena dodávky |  | Cena montáže | Cena
Kód | Hlavní rozměry | Označení | Norma | Materiál | DN | PN |  |  | v potrubních větvích |  |  | za PS | jednotková | celková | jednotková | celková | jednotková | celková | celkem | Poznámka
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | celkem | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| TRUBKY ocelové bezešvé |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Trubka DN 250 |  | ČSN 42 57 15 | 12022.1 | 250 | 63 | [5 empty] | 1 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Trubka DN 80 |  | ČSN 42 57 15 | 12022.1 | 80 | 40 | [5 empty] | 3 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Trubka DN 50 |  | ČSN 42 57 15 | 12022.1 | 50 | 40 | [5 empty] | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Trubka DN 25 |  | ČSN 42 57 15 | 12022.1 | 25 | 40 | [5 empty] | 2 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBLOUKY | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oblouk DN50 | 90° |  | 12022.1 | 50 | 40 | [5 empty] | 5 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oblouk DN25 | 90° |  | 12022.1 | 25 | 40 | [5 empty] | 3 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oblouk DN80 | 90° |  | 12022.1 | 80 | 40 | [5 empty] | 4 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PŘECHOD PŘÍMÝ | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN80/DN50 | DN80/DN50 |  | 12022.1 | 80/50 | 40 | [5 empty] | 3 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50/DN25 | DN50/DN25 |  | 12022.1 | 50/25 | 40 | [5 empty] | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| T KUS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN80 | DN80 |  | 12022.1 | 80 | 40 | [5 empty] | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DNO KLENUTÉ | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dno klenuté | DN50 |  | 12022.1 | 50 | 100 | [5 empty] | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PŘÍRUBY KRKOVÉ | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Příruba krková | DN50/PN100 | ČSN 13 1160 | 11416.1 | 50 | 100 | [5 empty] | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Příruba krková | DN80 | ČSN 13 1160 | 11416.1 | 80 | 63 | [5 empty] | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Příruba krková | DN25 | ČSN 13 1160 | 11416.1 | 25 | 63 | [5 empty] | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Příruba krková | DN50 | ČSN 13 1160 | 11416.1 | 50 | 16 | [5 empty] | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Příruba krková | DN80 | ČSN 13 1160 | 11416.1 | 80 | 16 | [5 empty] | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Příruby zaslepovací | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Příruba zaslep. DN 80 | TYP 05 , PN63 | ČSN 13 1160 | 11 416.1 | 80 | 63 | [5 empty] | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PŘÍRUBOVÉ SPOJE PŘEMOSTĚNÉ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Přír. spoj přemost. | PN100 | ČSN 13 1092 | 0 | 50 | 100 | [5 empty] | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Přír. spoj přemost. | PN 63 | ČSN 13 1092 | 0 | 80 | 63 | [5 empty] | 4 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Přír. spoj přemost. | PN 63 | ČSN 13 1092 | 0 | 25 | 63 | [5 empty] | 5 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Přír. spoj přemost. | PN16 | ČSN 13 1092 |  | 80 | 16 | [5 empty] | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Přír. spoj přemost. | PN16 | ČSN 13 1092 |  | 50 | 16 | [5 empty] | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| Realizační dokumentace | [10 empty] | 1 | sada |  |  |  | 0 | 0 | 0
| nátěry dle technické zprávy |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 22 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Vypouštění zbytků média, příprava na demontáž |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | sada |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Požární asistence | [10 empty] | 1 | sada |  |  |  |  | 0 | 0
| Zkoušky dle technické zprávy |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | sada |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Přepravní náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | sada |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Zvedací mechanizmy |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | sada |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Uvedení do provozu |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | sada |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Provozní zkoušky |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | sada |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Předávací dokumentace |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | sada |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Koordinace |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | sada |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektromontážní práce |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | sada |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Revizní zpráva elektro | [10 empty] | 1 | sada |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | CELKEM NA LISTU 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[12 empty] | CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0