## PS Plešovec
Dodávka kamerového systému, včetně EZS, sklad PHM ČEPRO, a.s.Plešovec
akce č.: 224/15/OCN - příloha ZD č. 3 - položkový rozpočet
Dodávky PZTS
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
1 | Řídící jednotka včetně zálohované zdrojové části a přenosového zařízení na pult PCO SECURITAS ČR | 1 | ks
2 | ACC240 Akumulátor bezúdržbový 12V, 24Ah | 1 | ks
3 | Zařízení pro ovládání systému PZTS | 1 | ks
5 | Duální PIR detektor | 2 | ks
6 | MG kontakt čtyřdrátový polarizovaný | 1 | ks
8 | Plastová nízká propojovací krabice | 1 | ks
9 | Venkovní čidlo | 4 | ks
11 | Stíněný šestižilový kabel pro EZS | 300 | m
12 | Lišta hranatá 40 x 20 délka 2m | 20 | m
13 | Venkovní chránička | 60 | m
15 | Drobný instalační materiál | 1 | kpl
Celkem
DPH: | DPH 21%
Montáže PZTS
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
1 | Montáž ústředny + přenosového zařízení | 1 | ks
2 | Instalace akumulátoru | 1 | ks
3 | Montážzařízení pro ovládání systému PZTS | 1 | ks
4 | Montáž prostorového detektoru | 2 | ks
5 | Montáž detektoru - venkovní prostředí | 4 | ks
6 | Montáž magnetického kontaktu | 1 | ks
7 | Montáž a zapojení propojovací krabice | 1 | ks
8 | Programování základních parametrů ústř.včetně koncových prvků | 1 | kpl.
10 | Práce potřebné pro připojení k PCO | 1 | kpl
12 | Kabel do 10mm v trub.,liště | 300 | m
13 | Elinstal. lišta do LV 40 | 20 | m
14 | Trubka PVC na om. vč. přích. | 60 | m
16 | Drobné stavební přípomoci, průrazy atd. | 1 | kpl
17 | Koordina s PCO + napojení přes IP dohled | 1 | kpl
Celkem
DPH: | DPH 21%
Dodávky CCTV
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
1 | Záznamové zařízení s alarmovými vstupy + Switch 4 vstupy | 1 | ks
2 | IP kamera, 1,4MPI s IR přísvitem až 25m, obj. 3-12mm | 1 | ks
3 | Venkovní otočná IP kamera s IR, 2MPI, 30 opt. zoom | 1 | ks
4 | HDD 4TB SATA3 | 1 | KS
5 | UPS 800VA, vč. přísl. | 1 | ks
6 | LCD monitor 19" | 1 | ks
7 | Transformátor toroidní, 230V/24Vac, 100VA, I | 1 | ks
8 | Rack 12U | 1 | ks
9 | Přepěťová ochrana LAN | 3 | ks
10 | Napájecí panel s přep. | 1 | ks
11 | Slaboproudá kabeláž 2x1,5 | 300 | m
12 | Datový kabel | 300 | m
13 | CYKY 3Cx1,5 | 20 | m
14 | Lišta vkládací 20x20 | 20 | m
15 | Drobný instalační materiál | 1 | kpl
16 | Instalační trubka venkovní 32 včetně příchytek | 100 | m
17 | Žlutozelený vodič CYA 16 | 30 | m
Celkem
DPH: | DPH 21%
Montáže CCTV
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
1 | Instalace záznamového zařízení | 1 | ks
2 | Instalace kamery venkovní včetně držáku | 2 | ks
4 | Uvedení do chodu a nast. kamery venkovní | 1 | ks
5 | Montáž transformátoru | 1 | ks
6 | Instalace UPS RACK | 1 | ks
7 | Programování záznamového zařízení | 2 | ks
8 | Programování uživatelských požadavků | 1 | kpl
9 | Kabel do 10mm v trub.,liště | 650 | m
10 | Elinstal. lišta, trubka | 120 | m
11 | Montáž drobného instalačního materiálu | 1 | kpl
14 | Montáž monitoru | 1 | ks
15 | Montáž přep. ochrany | 1 | kpl
16 | Montáž Rack rozvaděče + nastavení switch | 1 | kpl
Celkem
DPH: | DPH 21%
Ostatní
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
XM-VRN-0040 | Dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl
XM-VRN-0140 | Výchozí revize | 1 | kpl
XM-VRN-0090 | Doprava | 1 | kpl
Celkem
DPH: | DPH 21%