## List1
Příloha č.4 - Výkaz výměr - "Oprava nátěru ocelových konstrukcí a technologií - sklad Mstětice"
Místo | Název - specifikace | počet | m² | požadovaná barva - odstín
Obj. 223 - stáčecí nádrže
| nádrže 63 m3 - á 110m2 | 5 | 550 | šedá RAL 7035
| nádrže 10 m3 -á 35m2 | 2 | 70 | šedá RAL 7035
potrubí všech dimenzí
| podpěry, obslužné lávky |  | 1210 | zelená RAL 6016
| žebříky |  | 39 | zelená RAL 6016+ žlutá RAL 1018 bezp.značení
| zábradlí |  | 239 | žlutá RAL 1018
celkem |  |  | 2108
| vysokotlaké mytí min.180 bar | 1 | 2108
Potrubní trasa mezi HZS a lokoremízou + úsek u adm. budovy
| potrubí 3 x DN 250 k přírubě | 3x45 bm | 107 | šedá RAL 7035
| podpěry, příčníky, vyztužení aj. |  | 1357 | zelená RAL 6016
| žebříky |  | 56.7 | zelená RAL 6016+žlutá RAL 1018 bezp.značení
| obslužné lávky |  | 948.2 | zelená RAL 6016
| zábradlí |  | 201 | žlutá RAL 1018
| demontáž záchytné vany | 1
celkem |  |  | 2669.9
| vysokotlaké mytí min.180 bar | 1 | 2669.9
Obj. 361- stáčení BIO
| podpěry, příčníky, vyztužení aj. |  | 392.7 | zelená RAL 6016
| bezp. šrafování na 4 podpěrách |  | 1.5 | žlutočerné do výše 1,5m
celkem |  |  | 394.2
Dílčí opravy dle lokálního vymezení
| potrubí ZP |  | 8 | žlutá RAL 1018
8
MD lešní pro celkovou realizaci
Pomocná pojízdná věž |  | 60 dnů
CELKEM |  |  |  | m²
CELKEM |  |  | 5180.1 | m ²