## vrty Střelice
STŘELICE
Zapojení pěti nových hydrogeologických vrtů do sanačního čerpání a přepojení pěti aktuálně sanačně čerpaných vrtů do zaolejované kanalizace na skladě PHM ČEPRO, a.s., Střelice“
akce č.: 292/15/OCN - příloha ZD č. 3 - položkový rozpočet
zapojení nových vrtů do sanačního čerpání
Číslo položky | popis položky: | počet: | MJ | jedn. Cena bez DPH: | celkem za položku bez DPH :
1 | čerpadlo podávací | 1 | ks |  | 0
2 | čerpadlo do vrtu | 5 | ks |  | 0
3 | vyrovnávací nádržka na vzduch | 5 | ks |  | 0
4 | kompresor, včetně příslušenství | 1 | ks |  | 0
5 | rozvod potrubí 3/4", včetně tvarovek | 75 | m |  | 0
6 | rozvod potrubí 6/4", včetně tvarovek | 96.5 | m |  | 0
7 | rozvod stlačeného vzduchu, včetně tvarovek | 171.5 | m |  | 0
8 | elektrický rozvod ovládání čerpadel | 56.5 | m |  | 0
9 | repase hlavního elektrického rozvaděče | 1 | ks |  | 0
10 | elektrický rozvod ovládání elektromagnetických ventilů | 115 | m |  | 0
11 | elektrický rozvaděč k čerpadlům | 6 | ks |  | 0
12 | šachta čerpadla s pochůzným poklopem malá | 6 | ks |  | 0
13 | šachta čerpadla s pochůzným poklopem velká | 2 | ks |  | 0
14 | výkopy, včetně chráničky průměr 135/160 mm | 70 | m |  | 0
15 | podhrab kolejiště uložení ochrany 135/160 mm | 16 | m |  | 0
16 | izolace potrubí Miralon 52/15 | 50 | m |  | 0
17 | montáž sanační technologie | 140 | hod |  | 0
18 | doprava materiálu na lokalitu | 60 | km |  | 0
19 | terénní úpravy | 1 | ks |  | 0
| Celkem za část Díla bez DPH |  |  |  | 0
DPH: | DPH 21%
přepojení aktuálně čerpaných vrtů do zaolejované kanalizace
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. Cena bez DPH: | Celkem za položku bez DPH :
1 | rozvody potrubí 6/4", včetně tvarovek | 96 | m |  | 0
2 | výkopy, včetně chráničky průměr 135/160 mm | 15 | m |  | 0
3 | podhrab kolejiště uložení ochrany 135/160 mm | 14 | m |  | 0
4 | izolace potrubí Miralon 52/15 + UV folie | 96 | m |  | 0
5 | montáž sanační technologie | 36 | hod |  | 0
6 | spoj. materiál - napojení potrubí stávající na nové | 1 | ks |  | 0
7 | terénní úpravy | 1 | ks |  | 0
| Celkem za část Díla bez DPH |  |  |  | 0
| CELKEM CENA ZA DÍLO (NABÍDKOVÁ CENA) BEZ DPH |  |  |  | 0