## List1
VÝKAZ VÝMĚR
Objekt 233 N1-N10 - čerpání šachet, signalizace úniku PHM, Čepro a.s., sklad Smyslov
Dodavatel
Kontaktní osoba
Tel.:
Dne: 12.11.2012
Elektroinstalace - objekt 233 N1-N10-čerpání šachet,signalizace úniku PHM | množst. | mj | materiál/j | montáž/j | materiál celk | montáž celk | cena celkem
detekční systém úniku PHM
kabel TT-JC - Rayservice | 2060 | m | není součástí poptávky
kabel 44A1121-20 - Rayservice - propojení TTDM128 a TTSIM-1A-230 | 150 | m | není součástí poptávky
konektor TT-MC | 10 | ks | není součástí poptávky
TTDM-128-hlavní jednotka detekčního systému | 1 | ks | není součástí poptávky
TT-FFS-100-1-MC-palivový senzor | 10 | ks | není součástí poptávky
TTSIM-1A-230-vyhodnocovací jednotka senzoru | 10 | ks | není součástí poptávky
TT-FFS-FLOAT-1M-plovák pro palivový senzor | 10 | ks | není součástí poptávky
TT-ZENER-BARRIER-KIT | 10 | ks | není součástí poptávky
drobný spojovací materiál detekčního systému | 1 | kpl | není součástí poptávky
CYKY-J 3x1,5-napájení jednotek systému | 20 | m | není součástí poptávky
JYstY 1x2x0,8-propojení rm01,pole7 s centrálním monitorovacím systémem objektu | 150 | m | není součástí poptávky
oživení detekčnímu systému, nastavení | 1 | kpl | není součástí poptávky
zkušební provoz | 1 | kpl | není součástí poptávky
propojení s centrálním monitorovacím systémem objektu - koordinace s dodavatelem, případné doplnění komponent systému | 1 | kpl | není součástí poptávky
mezisoučet |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
čerpání vody z šachet
Čerpadlo Amarex NF 50-170/002ULG-107 ATEX II 2 G Ex dc IIB T4, včetně instalační sady | 10 | ks | dodávka čerpadel není součástí poptávky |  |  | 0 | 0
plovákový spínač v provedení s pevným závěrem INMB Ex ,EX-zóna 1 | 10 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x2,5 | 1230 | m |  |  | 0 | 0 | 0
CYKY-O 2x2,5 | 1230 | m |  |  | 0 | 0 | 0
CYY6 | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0
oživení systému, nastavení plovákovécho spínače dle požadavků investora | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
zkušební provoz | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
mezisoučet |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
detekce vody v indikační šachtě
CYKY-O 2x2,5 | 2060 | m | není součástí poptávky
plovákový spínač v provedení s pevným závěrem INMB Ex ,EX-zóna 1 | 10 | ks | není součástí poptávky
nastavení plovákového spínače dle požadavků investora | 1 | kpl | není součástí poptávky
zkušební provoz | 1 | kpl | není součástí poptávky
propojení s centrálním monitorovacím systémem objektu - koordinace s dodavatelem, případné doplnění komponent systému | 1 | kpl | není součástí poptávky
mezisoučet |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ostatní
dodávka a doplnění jistících a ovládacích prvků - viz.schéma rozvaděče rm01-pole7 | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
zakončení kabeláží | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
odvíkování a zavíkování stávajících žlabů | 1 | kpl
kabelový žlab 62/50 plný vč. víka, spojovacího příslušenství a nosného materiálu-přichycení ke stávajícímu potrubí | 72 | m |  |  | 0 | 0 | 0
kabelový žlab 250/100 plný vč. víka, spojovacího příslušenství a nosného materiálu-přichycení ke stávajícímu potrubí | 60 | m |  |  | 0 | 0 | 0
kabelový žlab 250/100 plný vč. víka, spojovacího příslušenství a nosného materiálu-přichycení k venkovní zdi | 38 | m |  |  | 0 | 0 | 0
korugovaná trubka pr.63,vč.protahovacího drátu | 90 | m |  |  | 0 | 0 | 0
výkopové práce vč. záhozu- hloubka 70cm, šíře 35cm, písek na zához, fólie | 90 | m |  |  | 0 | 0 | 0
trubka pevná pr.25 vč. příchytky | 510 | m |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
Vedlejší náklady elektroinstalace
Doprava | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Podružný materiál | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Přídružné výkony | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
koordinační činnost | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Projekt skutečného provedení | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
protipožární zatěsnění prostupů | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Výchozí revize | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Průvodní dokumentace | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
zatažení kabelů do zdvojené podlahy v rozvodně, otevření,zavření podlahy | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
příplatek za práce v zóně Ex 1 | 30% |  |  |  | 0 | 0 | 0
mezisoučet |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Celkem Elektroinstalace bez DPH |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Nabídka zpracovaná na základě této dokumentace musí zahrnovat dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace včetně dopravy na stavbu a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla. Součástí díla je dále dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů a revizních zpráv a zaškolení obsluhy. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny.
Výkazy výměr a dodávek jsou pro nabízející firmy podpůrnou pomůckou nikoli závazným podkladem. Za výkazy množství použité pro zpracování nabídek zodpovídá v plném rozsahu nabízející firma.