## Souhrnný Rozpočet
SOUHRNNÝ VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: |  | ČEPRO a.s. , sklad Mstětice - úpravy na technologii
Část :
SO / PS :
Prof. Díl :
P.Č. | Kód položky | Popis | Cena celkem za PS / SO | Komentář
1 | 2 | 3 | 4 | Naceňovat vždy oranžová pole s 0,000
|  | Celkem | 0
| 1 | Strojně technologická část | 0 | Naceňovat vždy dodávku i montáž
| 1.1 | PS233 | 0
| 1.2 | PS239 | 0
| 1.3 | PS360.2 | 0
| 1.4 | PS506.2 | 0
|  | Ostatní | 0
| 2 | Stavební část | 0 | Naceňovat vždy dodávku i montáž ( sjednoceno s ostatními profesemi )
| 2.1 | PS233 | 0
| 2.2 | PS234 | 0
| 2.3 | PS239 | 0 | Nenaceňovat - Potrubní most je v položce 3. list TECH-239 ( list STAV-239 byl odstraněn )
|  | Ostatní | 0
| 3 | Elektročást | 0 | Naceňovat materiál i práci ( upraven popis činností )
| 3.1 | PS233 | 0
| 3.2 | PS239 | 0
| 3.3 | PS260.2 | 0
|  | Ostatní | 0

## TECH-PS 233
ROZPOČET
Stavba: |  | #REF!
Část : |  | D2. Dokumentace technických a technolo. zařízení |  |  |  | Objednatel: | ČEPRO a.s.
SO / PS : |  | #REF! | PS 233 |  |  | Zhotovitel: | PIK s.r.o. |  | 0
Prof. Díl : |  | #REF!
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Dodávka jednotková | Montáž jednotková | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost jednotková | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  | Celkem | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 4539.67
| 1 | Demontáže | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 2287.2
| 1.1 | Potrubí DN150 vč. izolace a uložení | m | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 425
| 1.2 | Potrubí DN150 vč. uložení | m | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 727.2
| 1.3 | Potrubí DN125 vč. uložení | m | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 555
| 1.4 | Ostatní potrubí a izolace | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 250
| 1.5 | Ocelové podpěry | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100
| 1.6 | Šoupátko DN150 s el. pohonem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130
| 1.7 | Odbočka DN150/DN80 se šoupátkem a konc. šroubením | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
| 2 | Potrubí a armatury | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 2023.73
| 2.1 | Trubka bezešvá DN150, Ø 168,3 x 5 , ČSN 42 5715, materiál: P265GH | m | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.14 | 1047.28
| 2.2 | Trubka bezešvá DN125, Ø 139,7 x 4,5 , ČSN 42 5715, materiál: P265GH | m | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 585
| 2.3 | Trubka bezešvá DN80, Ø 88,9 x 3,6 , ČSN 42 5715, materiál: P265GH | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.57 | 189.25
| 2.4 | Koleno DN150 (Ø 168,3 x 5), R=1,5DN, 90°, EN 10253, materiál: P265GH | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 73.44
| 2.5 | Koleno DN125 (Ø 139,7 x 4,5), R=1,5DN, 90°, EN 10253, materiál: P265GH | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 33.12
| 2.6 | Koleno DN150 (Ø 168,3 x 5), R=1,5DN, 45°, EN 10253, materiál: P265GH | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 3.06
| 2.7 | Koleno DN125 (Ø 139,7 x 4,5), R=1,5DN, 45°, EN 10253, materiál: P265GH | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 2.07
| 2.8 | Příruba plochá DN150/PN16, TYP 01, EN 1092-1, materiál: P265GH | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.69 | 53.83
| 2.9 | Příruba plochá DN125/PN16, TYP 01, EN 1092-1, materiál: P265GH | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 12.54
| 2.10 | Přírubový spoj DN150/PN16, 8x šr. M20x80, 8x mat., 16x podl., 1x těsnění | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11 | Přírubový spoj DN125/PN16, 8x šr. M16x80, 8x mat., 16x podl., 1x těsnění | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.12 | Návarek s vnějším závitem G3" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 1.36
| 2.13 | Koncové šroubení GOSSLER MB+VK DN80 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4.2
| 2.14 | Odbočka na montáži DN150/150 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.15 | Třmen z kruhové oceli DN150, materiál: 11 373 | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 10.56
| 2.16 | Třmen z kruhové oceli DN125, materiál: 11 373 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 6.02
| 2.17 | Třmen z kruhové oceli DN80, materiál: 11 373 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2
| 2.18 | Montáž stávajícího šoupátka s el. Pohonem | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.19 | Montáž stávající odbočky DN150/DN80 se šoupátkem a konc. šroubením | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Podpěry potrubí a pomocné OK | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 228.74
| 3.1 | Ocelový profil U160, ČSN 42 5570, materiál: S235JR | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 75.2
| 3.2 | Ocelový profil U100, ČSN 42 5570, materiál: S235JR | m | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 148.4
| 3.3 | Ocelová deska tl. 8 mm, 110 x 110 mm, materiál: S235JR | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 2.28
| 3.4 | Ocelová deska tl. 8 mm, 150 x 150 mm, materiál: S235JR | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 1.42
| 3.5 | Ocelová deska tl. 5 mm, 110 x 110 mm, materiál: S235JR | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 1.44
| 3.6 | Výkopy | m3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.7 | Beton C 30/37 | m3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.8 | Zálivka C 35/45 | m3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Nátěry | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| 4.1 | Nátěr nového potrubí dle nátěrového systému Čepro a.s. | m2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2 | Nátěr nových OK dle nátěrového systému Čepro a.s. | m2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## TECH-PS 239
ROZPOČET
Stavba: |  | ČEPRO, a.s., sklad Mstětice - úpravy na technologii
Část : |  | D2. Dokumentace technických a technolo. zařízení |  |  |  | Objednatel: | ČEPRO a.s.
SO / PS : |  | 01. Strojně technologická část | PS 239 |  |  | Zhotovitel: | PIK s.r.o. |  | 0
Prof. Díl : |  | 02. SPECIFIKACE
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Dodávka jednotková | Montáž jednotková | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost jednotková | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  | Celkem | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1347.08
| 1 | Demontáže | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 198.6
| 1.1 | Potrubí DN 200 | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 198.6
| 2 | Potrubí a armatury | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 741.68
| 2.1 | Trubka bezešvá DN200, Ø 219,1 x 6,3 , ČSN 42 5715, materiál: P265GH | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 595.8
| 2.2 | Koleno DN200 (Ø 219,1 x 6,3), R=1,5DN, 90°, EN 10253, materiál: P265GH | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.09 | 60.36
| 2.3 | Příruba plochá DN200/PN16, TYP 01, EN 1092-1, materiál: P265GH | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 34.5
| 2.4 | Příruba zaslep. DN200/PN16, TYP 05, EN 1092-1, materiál: P265GH | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 46.2
| 2.5 | Přírubový spoj DN200/PN16, 8x šr. M20x80, 8x mat., 16x podl., 1x těsnění | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6 | Třmen z kruhové oceli DN200, materiál: 11 373 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 3.72
|  | Dálkové měření tlaku |  |  | 0 | 0
| 2.7 | Těsnění ploché Ø 20, ČSN 137540.1, materiál: hliník 42 4005 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8 | Ventil tlakoměrový, ČSN 137518.5, M20x1,5L, PN630, mat. mosaz 42 3223 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.85
| 2.9 | Nástavec na přivaření , ČSN 137528.1 * | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16
*( M20x1,5 levý, PN630 mat. 11 523)
| 2.10 | Přípojka tlakoměr. nátrubková ČSN 137520.1 * | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09
*( M20x1,5/M20x1,5L, PN630 mat. 11 109)
| 3 | Podpěry potrubí a pomocné OK | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 406.8
| 3.1 | Ocelový profil U160, ČSN 42 5570, materiál: S235JR | m | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 394.8
| 3.2 | Ocelová deska tl. 8 mm, 170 x 170 mm, materiál: S235JR | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 7.4
| 3.3 | Ocelová deska tl. 5 mm, 170 x 170 mm, materiál: S235JR | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 4.6
| 3.4 | Výkopy | m3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.5 | Beton C 30/37 | m3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.6 | Zálivka C 35/45 | m3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Nátěry | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| 4.1 | Nátěr nového potrubí dle nátěrového systému Čepro a.s. | m2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2 | Nátěr nových OK dle nátěrového systému Čepro a.s. | m2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## TECH-PS 360.2
ROZPOČET
Stavba: |  | #REF!
Část : |  | D2. Dokumentace technických a technolo. zařízení |  |  |  | Objednatel: | ČEPRO a.s.
SO / PS : |  | #REF! | PS 360.2 |  |  | Zhotovitel: | PIK s.r.o. |  | 0
Prof. Díl : |  | #REF!
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Dodávka jednotková | Montáž jednotková | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost jednotková | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  | Celkem | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1288.27
| 1 | Demontáže | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 400
| 1.1 | Šoupátko DN200 s el. pohonem | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400
| 2 | Zařízení | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 80
| 2.1 | Hladinoměr EKOREX LBH170 Lemon 01.00.10 Ex V=800 H=1830 pro benzin | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20
| 2.2 | Hladinoměr EKOREX LBH170 Lemon 01.00.10 Ex V=800 H=1830 pro naftu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20
| 2.3 | Hladinoměr EKOREX LBH170 Lemon 01.00.10 Ex V=800 H=1830 pro vodu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40
| 3 | Potrubí a armatury | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 737.37
| 3.1 | Trubka bezešvá DN200, Ø 219,1 x 6,3 , ČSN 42 5715, materiál: P265GH | m | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.06 | 16.53
| 3.2 | Trubka bezešvá DN150, Ø 168,3 x 5 , ČSN 42 5715, materiál: P265GH | m | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.14 | 10.07
| 3.3 | Trubka bezešvá DN100, Ø 114,3 x 4 , ČSN 42 5715, materiál: P265GH | m | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.88 | 456.96
| 3.4 | Koleno DN100 (Ø 114,3 x 4), R=1,5DN, 90°, EN 10253, materiál: P265GH | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 9.68
| 3.5 | Koleno DN100 (Ø 114,3 x 4), R=1,5DN, 45°, EN 10253, materiál: P265GH | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 3.63
| 3.6 | Příruba plochá DN200/PN*, TYP 01, EN 1092-1, materiál: P265GH | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 26.24
| 3.7 | Příruba plochá DN150/PN6, TYP 01, EN 1092-1, materiál: P265GH | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 18.2
| 3.8 | Příruba plochá DN100/PN16, TYP 01, EN 1092-1, materiál: P265GH | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 17.6
| 3.9 | Příruba zaslepovací DN150/PN6, TYP 05, EN 1092-1, materiál: P265GH | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.84 | 31.36
| 3.10 | Záslepka potrubí DN200/PN* materiál: P265GH | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 8.8
| 3.11 | Přírubový spoj přemostěný DN200/PN* vč. těsnění | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 10
| 3.12 | Přírubový spoj přemostěný DN150/PN6 vč. těsnění | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 8.4
| 3.13 | Přírubový spoj přemostěný DN100/PN16 pro mezipříubové arm. vč. těsnění | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 7.6
| 3.14 | Třmen z kruhové oceli DN100, materiál: 11 373 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 5.44
| 3.15 | Návarek s vnějším závitem G4" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 2.46
| 3.16 | Koncové šroubení GOSSLER MB+VK DN100 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 4.6
| 3.17 | Kulový kohout K91.51 DN100 PN16 714 AG | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9 | 99.8
* zjistit při montáží
| 4 | Podpěry potrubí a pomocné OK | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 70.9
| 4.1 | Ocelový profil UPE 140 DIN1026, materiál: S235JR | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 61
| 4.2 | Ocelová deska tl. 10 mm, 180 x 160 mm, materiál: S235JR | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 6.9
| 4.3 | Chemická kotva do betonu M12x110 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3
| 5 | Nátěry | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| 5.1 | Nátěr nového potrubí dle nátěrového systému Čepro a.s. | m2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.2 | Nátěr nových OK dle nátěrového systému Čepro a.s. | m2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## TECH-PS 506.2
ROZPOČET
Stavba: |  | #REF!
Část : |  | D2. Dokumentace technických a technolo. zařízení |  |  |  | Objednatel: | ČEPRO a.s.
SO / PS : |  | #REF! | PS 506.2 |  |  | Zhotovitel: | PIK s.r.o. |  | 0
Prof. Díl : |  | #REF!
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Dodávka jednotková | Montáž jednotková | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost jednotková | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  | Celkem | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 726.76
| 1 | Demontáže | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3.8
| 1.1 | Koncové šroubení GOSSLER MB+VK DN80 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 3.8
| 2 | Potrubí a armatury | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 350.74
| 2.1 | Kohout kulový mezipřírubový K91.5 DN50/PN16 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 25.2
| 2.2 | Trubka bezešvá DN80 Ø 88.9 x 3.6 , ČSN 42 5715, materiál: P265GH | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.57 | 227.1
| 2.3 | Trubka bezešvá DN50, Ø 60.3 x 2,9 , ČSN 42 5715, materiál: P265GH | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 49.32
| 2.4 | Koleno DN80 (Ø 88.9 x 3.6), R=1,5DN, 90°, EN 10253, materiál: P265GH | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 11.36
| 2.5 | Koleno DN80 (Ø 88.9 x 3.6), R=1,5DN, 45°, EN 10253, materiál: P265GH | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 1.42
| 2.6 | Koleno DN50 (Ø 60.3 x 2,9), R=1,5DN, 90°, EN 10253, materiál: P265GH | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 1.8
| 2.7 | Koleno DN50 (Ø 60.3 x 2,9), R=1,5DN, 45°, EN 10253, materiál: P265GH | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22
| 2.8 | Příruba plochá DN80/PN6, TYP 01, EN 1092-1, materiál: P265GH | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 5.42
| 2.9 | Příruba plochá DN50/PN16, TYP 01, EN 1092-1, materiál: P265GH | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 10.2
| 2.10 | Přírubový spoj přemostěný DN80/PN6 vč. těsnění | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 3.4
| 2.11 | Přírubový spoj přemostěný DN50/PN16 vč. těsnění | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 5.2
| 2.12 | Třmen z kruhové oceli DN80, materiál: 11 373 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2
| 2.13 | Třmen z kruhové oceli DN50, materiál: 11 373 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3
| 2.14 | Návarek s vnějším závitem G3" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 1.36
| 2.15 | Návarek s vnějším závitem G2" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.34
| 2.16 | Koncové šroubení GOSSLER MB+VK DN80 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4.2
| 2.17 | Koncové šroubení GOSSLER MB+VK DN50 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9
| 3 | Podpěry potrubí a pomocné OK | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 372.22
| 3.1 | Ocelový profil UPE 120 DIN1026, materiál: S235JR | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 31.5
| 3.2 | Ocelová deska tl. 10 mm, 180 x 160 mm, materiál: S235JR | m3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6 | 15.72
| 3.3 | Chemická kotva do betonu M12x110 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 5
| 3.4 | Pochůzná plošina - zámeč. výrobek dle výkresu č. 154084-DVZ-D2-01-08-002 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320
| 4 | Nátěry | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| 4.1 | Nátěr nového potrubí dle nátěrového systému Čepro a.s. | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2 | Nátěr nových OK dle nátěrového systému Čepro a.s. | m2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## TECH-OSTATNI
ROZPOČET
Stavba: |  | #REF!
Část : |  | D2. Dokumentace technických a technolo. zařízení |  |  |  | Objednatel: | ČEPRO a.s.
SO / PS : |  | #REF! |  |  |  | Zhotovitel: | PIK s.r.o. |  | 0
Prof. Díl : |  | #REF!
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Dodávka jednotková | Montáž jednotková | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost jednotková | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| 1 | OSTATNÍ
| 1.1 | Tlaková zkouška vč. přípravků | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Defektoskopická zkouška potrubí | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Doprava | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Vnitrostaveništní přesun | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Ruční přesun materiálu | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Lešení | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7 | Jeřábové práce | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.8 | Elektrická energie | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.9 | Dodavatelská dokumentace | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.10 | Inženýrská a kompletační činnost | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.11 | Projektová dokumentace - provedení skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.12 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ZRN - Celkem | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | VRN - GZS | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - provozní vlivy | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CELKEM | [7 empty] | 0

## STAV-PS 233
ROZPOČET
Stavba: |  | #REF!
Část : |  | D2. Dokumentace technických a technolo. zařízení |  |  |  | Objednatel: | ČEPRO a.s.
SO / PS : |  | #REF! |  |  |  | Zhotovitel: | PIK s.r.o.
Prof. Díl : |  | #REF!
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Dodávka jednotková | Montáž jednotková | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost jednotková | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Objekt PS 233 - výpis pro 3 ks schodiště
|  | Celkem | [7 empty] | 0
| 1 | Stavební část | [7 empty] | 0
| 1.1 | Výkop | m3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Podsyp | m3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Beton C 30/37 | m3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Svařovaná síť | m2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Ocelová konstrukce | [7 empty] | 0
| 2.1 | Zábradlí | kg | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Šr. M 8 - chemická kotva | ks | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## STAV-PS234
ROZPOČET
Stavba: |  | #REF!
Část : |  | D2. Dokumentace technických a technolo. zařízení |  |  |  | Objednatel: | ČEPRO a.s.
SO / PS : |  | #REF! |  |  |  | Zhotovitel: | PIK s.r.o.
Prof. Díl : |  | #REF!
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Dodávka jednotková | Montáž jednotková | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost jednotková | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Objekt PS 234
|  | Celkem | [7 empty] | 0
| 1 | Stavební část | [7 empty] | 0
| 1.1 | Výkop | m3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Beton C 30/37 | m3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Ocelová konstrukce | [7 empty] | 0
| 2.1 | OK přechodu přes potrubí | kg | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ELE-PS233
ROZPOČET
Stavba: |  | ČEPRO, a.s., sklad Mstětice - úprava na technologii
Část : |  | D2 Dokumentace technických a technologických zařízení |  |  |  | Objednatel: | ČEPRO, a.s.
SO / PS : |  | 03. Elektročást - PS233. Potrubní rozvody |  |  |  | Zhotovitel: | PIK s.r.o.
Prof. Díl : |  | 02. Specifikace - Rozpočet
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Materiál | Práce | Cena jednotková | Materiál celkem | Práce celkem | Cena celkem | Hmotnost jednotková | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  | Celkem | [7 empty] | 0
| 1 | Dodávky - neobsazeno | [7 empty] | 0
| 2015-01-02 | Montážní materiál a práce | [7 empty] | 0
2.1.1 |  | Kabel CYKY-J 4x2.5mm2 včetně ukončení a označení štítky | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 |  | Kabel CYKY-J 12x1.5mm2 včetně ukončení a označení štítky | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 |  | Vodič CY4mm2 Z-Ž včetně ukončení - ochranné doplňující pospojování | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 |  | Elektroinstalační pozinkovaná trubka DN40 včetně příslušenství | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5 |  | Montáž nevýbušné ovládací skříně do 5kg | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6 |  | Pomocná nosná konstrukce pro nevýbušnou ovládací skříň do 5kg | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7 |  | Podružný materiál | set | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015-02-02 | Demontážní práce | [7 empty] | 0
2.2.1 |  | Kabel CYKY-J 4x2.5mm2 včetně ukončení a označení štítky | m | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 |  | Kabel CYKY-J 12x1.5mm2 včetně ukončení a označení štítky | m | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 |  | Vodič CY4mm2 Z-Ž včetně ukončení - ochranné doplňující pospojování | m | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 |  | Elektroinstalační trubka zinkovaná DN40 včetně příslušenství | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 |  | Nevýbušná ovládací skříň do 5kg | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 |  | Pomocná nosná konstrukce pro nevýbušnou ovládací skříň do 5kg | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Nátěry - neobsazeno | [7 empty] | 0
| 4 | Zemní a stavební práce | [7 empty] | 0
4.1 |  | Utěsnění prostupu plynotěsnou protipožární přepážkou odolávající ropným produktům (EI 60 DP1) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Speciální práce | [7 empty] | 0
2015-01-05 |  | Prověření stávajícího stavu | hod | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-02-05 |  | Dokončovací práce | hod | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-03-05 |  | Oživení, kompletní zkoušky | hod | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-04-05 |  | Zaškolení obsluhy a údržby | hod | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-05-05 |  | Revizní práce | hod | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Přirážky - neobsazeno | [7 empty] | 0

## ELE-PS239
ROZPOČET
Stavba: |  | ČEPRO, a.s., sklad Mstětice - úprava na technologii
Část : |  | D2 Dokumentace technických a technologických zařízení |  |  |  | Objednatel: | ČEPRO, a.s.
SO / PS : |  | 03. Elektročást - PS239. Rekuperace |  |  |  | Zhotovitel: | PIK s.r.o.
Prof. Díl : |  | 02. Specifikace - Rozpočet
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Materiál | Práce | Cena jednotková | Materiál celkem | Práce celkem | Cena celkem | Hmotnost jednotková | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  | Celkem | [7 empty] | 0
| 1 | Dodávky | [7 empty] | 0
1.1 |  | Snímač relativního a absolutního tlaku ozn. -BP1: | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- rozsah -5÷+5kPa, přesnost 0.065% z rozsahu, EMC dle EN61326, ExdIICT6, 1/2"G vnější, 4-20mA HART, Al-hlavice
- digitální ukazovací displej
- kompletní sestava procesního připojení
| 2015-01-02 | Montážní materiál a práce | [7 empty] | 0
2.1.1 |  | Svorka řadová barevná na lištu 2.5mm2 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 |  | Kabel JYTY-0 2x1mm včetně ukončení a označení štítky | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 |  | Elektroinstalační pozinkovaná trubka DN25 včetně příslušenství | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 |  | Vodič CY4mm2 Z-Ž včetně ukončení - pospojování | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5 |  | Podružný materiál | set | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015-02-02 | Demontážní práce - neobsazeno | [7 empty] | 0
| 3 | Nátěry - neobsazeno | [7 empty] | 0
| 4 | Zemní a stavební práce | [7 empty] | 0
2015-01-04 |  | Utěsnění prostupu plynotěsnou protipožární přepážkou odolávající ropným produktům (EI 60 DP1) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Speciální práce | [7 empty] | 0
2015-01-05 |  | Prověření stávajícího stavu | hod | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-02-05 |  | Dokončovací práce | hod | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-03-05 |  | Oživení, kompletní zkoušky | hod | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-04-05 |  | Zaškolení obsluhy a údržby | hod | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-05-05 |  | Revizní práce | hod | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Přirážky | [7 empty] | 0
2015-01-06 |  | Doprava dodávek | set | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-02-06 |  | Přesun dodávek | set | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-03-06 |  | Podíl přidružených výkonů montážních prací | set | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-04-06 |  | Podíl přidružených výkonů zemních prací, nátěrů | set | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-05-06 |  | Dodavatelská dokumentace | set | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-06-06 |  | Rizika a pojistění | set | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-07-06 |  | Opravy v záruce | set | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-08-06 |  | Zařízení staveniště | set | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-09-06 |  | Provozní vlivy | set | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ELE-PS360.2
ROZPOČET
Stavba: |  | ČEPRO, a.s., sklad Mstětice - úprava na technologii
Část : |  | D2 Dokumentace technických a technologických zařízení |  |  |  | Objednatel: | ČEPRO, a.s.
SO / PS : |  | 03. Elektročást - PS360.2. Stáčení AC |  |  |  | Zhotovitel: | PIK s.r.o.
Prof. Díl : |  | 02. Specifikace - Rozpočet
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Materiál | Práce | Cena jednotková | Materiál celkem | Práce celkem | Cena celkem | Hmotnost jednotková | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  | Celkem | [7 empty] | 0
| 1 | Dodávky - neobsazeno | [7 empty] | 0
| 2015-01-02 | Montážní materiál a práce - neobsazeno | [7 empty] | 0
| 2015-02-02 | Demontážní práce | [7 empty] | 0
2.2.1 |  | Úprava elektroinstalace v rozváděči - vypnutí jištění, přístroje ponechány jako rezerva | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 |  | Ovládací skříň nevýbušná (2x signálka, 3x tlačítko) - odstranění | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 |  | Kabel 4x2.5mm2 - odpojení včetně ukončení | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 |  | Kabel 12x1.5mm2 - odpojení včetně ukončení | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 |  | Vodič CY4mm2 Z-Ž - odpojení a odstranění | m | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 |  | Elektroinstalační trubka - odstranění | m | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Nátěry - neobsazeno | [7 empty] | 0
| 4 | Zemní a stavební práce- neobsazeno | [7 empty] | 0
| 5 | Speciální práce | [7 empty] | 0
2015-01-05 |  | Prověření stávajícího stavu | hod | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-02-05 |  | Dokončovací práce | hod | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Přirážky - neobsazeno | [7 empty] | 0