## Kontrola a servis plynových zař
Sklad Mstětice | [7 empty] | EXTERNÍ SER.ORG.
Roční servis PZ (jedná se o kontrolu a servis plynových zařízení před topnou sezónou) |  |  | Požadovaná způsobilost: Oprávněná servisní organizace | Perioda: 1 x za 1 rok
|  |  | od 7/2016 | 2017 | do 7/2018
Spotřebiče | Počet ks | Jm.výkon kW | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Celkový počet kontrol za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
WOLF NG-31ED-140 | 2 | 70 | 9/2016 | 8/2017 | 7/2018 | 6 |  | 0
WOLF NG-31E-90 | 2 | 90 | 9/2016 | 8/2017 | 7/2018 | 6 |  | 0
WOLF NG-31E-70 | 1 | 70 | 9/2016 | 8/2017 | 7/2018 | 3 |  | 0
WOLF NG-31E-110 | 1 | 110 | 9/2016 | 8/2017 | 7/2018 | 3 |  | 0
DAKON UNICAL EVE CTN24F- CTFS 24 F | 1 | 24 | 9/2016 | 8/2017 | 7/2018 | 3 |  | 0
Průmyslový plynovod | délka |  | 9/2016 | 18/2017 | 7/2018 | 3 |  | 0
po uzávěry před spotřebiči | cca
v kotelnách | 1220m
Nabídková cena celkem za sklad Mstětice | [5 empty] | 24 |  | 0

## Kontrola vč.plynovodu
Sklad Mstětice
Kontrola plynových zařízení dle § 3 vyhl. č. 85/1978 Sb. |  |  | Požadovaná způsobilost: Osoba znalá, nebo Revizní technik PZ | Perioda: 1 x za 1 rok
|  |  | od 7/2016 | 2017 | do 7/2018
Spotřebiče | Počet ks | Jm.výkon kW | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Celkový počet kontrol za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
WOLF NG-31ED-140 | 2 | 70 | 9/2016 | 8/2017 | 7/2018 | 6 |  | 0
WOLF NG-31E-90 | 2 | 90 | 9/2016 | 8/2017 | 7/2018 | 6 |  | 0
WOLF NG-31E-70 | 1 | 70 | 9/2016 | 8/2017 | 7/2018 | 3 |  | 0
WOLF NG-31E-110 | 1 | 110 | 9/2016 | 8/2017 | 7/2018 | 3 |  | 0
DAKON UNICAL EVE CTN24F- CTFS 24 F | 1 | 24 | 9/2016 | 8/2017 | 7/2018 | 3 |  | 0
Průmyslový plynovod | délka |  | 9/2016 | 18/2017 | 7/2018 | 3 |  | 0
po uzávěry před spotřebiči | cca
v kotelnách | 1220m
Nabídková cena celkem za sklad Mstětice | [5 empty] | 24 |  | 0

## Odborná prohlídka kotelny
Sklad Mstětice
Odborná prohlídka NT kotelny dle § 16 vyhl. 91/1993 Sb. , II. a III. Kategorie, | Požadovaná způsobilost: Osoba znalá, nebo Revizní technik PZ | Perioda: 1 x za rok
| od 7/2016 | 2017 | do 7/2018
Plynová kotelna (specifikace) | Plánovaný termín prohlídky | Plánovaný termín prohlídky | Plánovaný termín prohlídky | Celkový počet prohlídek za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
Kotelna ČOV - III. kat | 9/2016 | 8/2017 | 7/2018 | 3 |  | 0
Kotelna admin. Budovy-III.kat. | 9/2016 | 8/2017 | 7/2018 | 3 |  | 0
Kotelna HZS-III.kat. | 9/2016 | 8/2017 | 7/2018 | 3 |  | 0
Kotelna lokoremíza-III.kat. | 9/2016 | 8/2017 | 7/2018 | 3 |  | 0
Kotelna údržba-garáže - III.kat. | 9/2016 | 8/2017 | 7/2018 | 3 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Mstětice |  |  |  | 15 |  | 0

## Revize plynových zařízení
Sklad Mstětice
Revize plynových zařízení dle § 4 vyhl. č. 85/1978 Sb. |  |  | Požadovaná způsobilost: Revizní technik PZ | Perioda: 1 x za 3 roky
|  |  | od 7/2016 | 2017 | do 7/2018
Spotřebiče | Počet ks | Jm.výkon kW | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Celkový počet revizí za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
WOLF NG-31ED-140 | 2 | 70 | 8/2016 |  | 7/2018 | 4 |  | 0
WOLF NG-31E-90 | 2 | 90 | 8/2016 |  | 7/2018 | 4 |  | 0
WOLF NG-31E-70 | 1 | 70 | 8/2016 |  | 7/2018 | 2 |  | 0
WOLF NG-31E-110 | 1 | 110 | 8/2016 |  | 7/2018 | 2 |  | 0
DAKON UNICAL EVE CTN24F- CTFS 24 F | 1 | 30 | 8/2016 |  | 7/2018 | 2 |  | 0
Průmyslový plynovod | délka |  | 8/2016 |  | 7/2018 | 2 |  | 0
po uzávěry před spotřebiči | cca
v kotelnách | 1220m
Nabídková cena celkem za sklad Mstětice | [5 empty] | 16 |  | 0

## Funkční zkouška
Sklad Mstětice
Funkční zkouška zařízení |  |  | Požadovaná způsobilost: Revizní technik PZ | Perioda: 1 x za 4 měsíce
|  |  | od 7/2016 | 2017 | do 7/2018
Spotřebiče | Počet ks | Jm.výkon kW | Plánovaný termín zkoušky | Plánovaný termín zkoušky | Plánovaný termín zkoušky | Celkový počet zkoušek za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
STL regulační stanice | 1 |  | 10/2016 | 1, 5, 10/2017 | 2, 7/2019 | 6 |  | 0
VTL regulační stanice | 1 |  | 10/2016 | 1, 5, 10/2017 | 2, 7/2019 | 6 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Mstětice | [5 empty] | 12 |  | 0

## Školení obsluh PZ + os.odp.
Sklad Mstětice
Školení obsluh plynových zařízení Školení osob odpovědných za provoz plynových zařízení | Požadovaná způsobilost: Revizní technik PZ | Perioda: 1 x za 3 roky
| od 7/2016 | 2017 | do 7/2018
Plánovaný počet účastníků školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Celkový počet školení za plánované období | Jednotková cena za školení | Cena celkem
21 | 8/2016 |  | 7/2018 | 6 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Mstětice | [5 empty] | 0

## Cenová rekapitulace
Sklad Mstětice
Okruh činností | Celková cena za středisko uvedená v předchozích listech
Kontrola a servis plynových zařízení před topnou sezónou | 0
Kontrola dle vyhl. č. 85/1978 Sb. § 3 | 0
Revize plynových zařízení | 0
Funkční zkouška | 0
Školení obsluh PZ | 0
Odborná prohlídka kotelny | 0
Cena celkem za sklad: | 0