## Kontrola a servis plynových zař
Sklad Hájek
Roční servis PZ (jedná se o kontrolu a servis plynových zařízení před topnou sezónou) |  |  | Požadovaná způsobilost: Oprávněná servisní organizace | Perioda: 1 x za 1 rok
|  |  | od 7/2016 | 2017 | do 7/2018
Spotřebiče | Počet ks | Jm.výkon kW | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Celkový počet revizí za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
Kotel Junkers ZWR 24-5 AE | 2 | 24 | 08/2016 | 08/2017 |  | 6 |  | 0
Kotel Junkers ZsR 24-5 AE | 4 | 24 | 08/2016 | 08/2017 |  | 12 |  | 0
Kotel Junkers KN 81-8 | 1 | 81 | 08/2016 | 08/2017 |  | 3 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Hájek | [5 empty] | 21 |  | 0

## Kontrola vč. plynovodu
Sklad Hájek
vyhl. č. 85/1978 Sb. § 3 |  |  | Požadovaná způsobilost: Osoba znalá, nebo Revizní technik PZ | Perioda: 1 x za 1 rok
|  |  | od 7/2016 | 2017 | do 7/2018
Spotřebiče | Počet ks | Jm.výkon kW | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Celkový počet revizí za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
Průmyslový plynovod | 705 m |  | 8/2016 | 08/2017 |  | 2 |  | 0
Kotel Junkers ZWR 24-5AE | 2 | 24 | 8/2016 | 08/2017 |  | 4 |  | 0
Kotel Junkers ZsR 24-5AE | 4 | 24 | 8/2016 | 08/2017 |  | 8 |  | 0
Kotel Junkers KN 81-8 | 1 | 81 | 8/2016 | 08/2017 |  | 2 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Hájek | [5 empty] | 16 |  | 0

## Odb.prohlídka kotelny
Sklad Hájek
Odborná prohlídka kotelny II. a III. Kategorie, dle vyhl. 91/1993 Sb. § 16 | Požadovaná způsobilost: RT TNS a K3 | Perioda: 1 x za rok
| od 7/2016 | 2017 | do 7/2018
Plynová kotelna (specifikace) | Plánovaný termín prohlídky | Plánovaný termín prohlídky | Plánovaný termín prohlídky | Celkový počet prohlídek za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
Kotelna obj.340 (III.kat) | 08/2016 | 08/2017 |  | 3 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Hájek |  |  |  | 3 |  | 0

## Revize plynových zařízení
Sklad Hájek
Revize plynových zařízení |  |  | Požadovaná způsobilost: Revizní technik PZ | Perioda: 1 x za 3 roky
|  |  | od 7/2016 | 2017 | do 7/2018
Spotřebiče | Počet ks | Jm.výkon kW | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Celkový počet revizí za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
Průmyslový plynovod | 705 m |  | 08/2016 |  |  | 1 |  | 0
Kotel Junkers ZWR 24-5AE | 2 | 24 | 08/2016 |  |  | 2 |  | 0
Kotel Junkers ZSR 24-5AE | 4 | 24 | 08/2016 |  |  | 4 |  | 0
Kotel Junkers KN 81-8 | 1 | 81 | 08/2016 |  |  | 1 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Hájek | [5 empty] | 8 |  | 0

## Školení obsluh PZ
Sklad Hájek
Školení obsluh plynových zařízení a odpovědných osob za provoz plynových zařízení | Požadovaná způsobilost: Revizní technik PZ | Perioda: 1 x za 3 roky
| od 7/2016 | 2017 | do 7/2018
Plánovaný počet účastníků školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Celkový počet školení za plánované období | Jednotková cena za školení | Cena celkem
16 | 11/2016 |  |  | 1 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Hájek |  |  |  | 1 |  | 0

## Školení obsluh plyn.kotlů
Sklad Hájek
Školení obsluh plynových kotlů | Požadovaná způsobilost: RT kotlů, RT PZ | Perioda: 1 x za 5 let
| od 8/2016 | 2017 | do 8/2018
Plánovaný počet účastníků školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Celkový počet školení za plánované období | Jednotková cena za školení | Cena celkem
5 |  |  | 1 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Hájek |  |  | 1 |  | 0

## Cenová rekapitulace
Sklad Hájek
Okruh činností | Celková cena za sklad uvedená v předchozích listech
Kontrola a servis plynových zařízení před topnou sezónou | 0
Kontrola dle vyhl. č. 85/1978 Sb. § 3 | 0
Revize plynových zařízení | 0
Školení obsluh PZ | 0
Školení obsluh plynových kotlů | 0
Odborná prohlídka kotelny | 0
Cena celkem za sklad: | 0