## Kontrola a servis plynových zař
Sklad Hněvice
Roční servis PZ (kontrola, seřízení, vyčištění plynových zařízení zpravidla před topnou sezónou) |  |  | Požadovaná způsobilost: Oprávněná servisní organizace | Perioda: 1 x za 1 rok
|  |  | od 7/2016 | 2017 | do 7/2018
Spotřebiče | Počet ks | Jm.výkon kW | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Celkový počet kontrol za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
Paromat Simplex | 1 | 105 | 12/2016 | 12/2017 |  | 2 |  | 0
Paromat Simplex | 2 | 130 | 12/2016 | 12/2017 |  | 4 |  | 0
Paromat Simplex | 1 | 170 | 12/2016 | 12/2017 |  | 2 |  | 0
Paromat Simplex | 2 | 225 | 12/2016 | 12/2017 |  | 4 |  | 0
Paromat Simplex | 1 | 285 | 12/2016 | 12/2017 |  | 2 |  | 0
Paromat Simplex | 1 | 345 | 12/2016 | 12/2017 |  | 2 |  | 0
Vitogas 100 | 1 | 42 | 12/2016 | 12/2017 |  | 2 |  | 0
Vitogas 100 | 2 | 48 | 12/2016 | 12/2017 |  | 4 |  | 0
Vitogas 100 | 1 | 72 | 12/2016 | 12/2017 |  | 2 |  | 0
Vitogas 100 | 3 | 84 | 12/2016 | 12/2017 |  | 6 |  | 0
Vitoped 100 turbo | 11 | 24 | 12/2016 | 12/2017 |  | 22 |  | 0
Vailland Turbo Tek | 1 | 35 | 12/2016 | 12/2017 |  | 2 |  | 0
Junkers - ohřev | 2 | 24 | 12/2016 | 12/2017 |  | 4 |  | 0
Jinova MTP 65 - ohřev | 1 | 75 | 12/2016 | 12/2017 |  | 2 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Hněvice | [5 empty] | 60 |  | 0

## Kontrola vč. plynovodu
Sklad Hněvice
Kontrola zařízení dle § 3 vyhl. č. 85/1978 Sb. |  |  | Požadovaná způsobilost: Osoba znalá, nebo Revizní technik PZ | Perioda: 1 x za 1 rok
|  |  | od 7/2016 | 2017 | do 7/2018
Spotřebiče | Počet ks | Jm.výkon kW | Plánovaný termín kontroly | Plánovaný termín kontroly | Plánovaný termín kontroly | Celkový počet kontrol za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
Paromat Simplex | 1 | 105 |  | 05/2017 | 05/2018 | 1 |  | 0
Paromat Simplex | 2 | 130 |  | 05/2017 | 05/2018 | 2 |  | 0
Paromat Simplex | 1 | 170 |  | 05/2017 | 05/2018 | 1 |  | 0
Paromat Simplex | 2 | 225 |  | 05/2017 | 05/2018 | 2 |  | 0
Paromat Simplex | 1 | 285 |  | 05/2017 | 05/2018 | 1 |  | 0
Paromat Simplex | 1 | 345 |  | 05/2017 | 05/2018 | 1 |  | 0
Vitogas 100 | 1 | 42 |  | 05/2017 | 05/2018 | 1 |  | 0
Vitogas 100 | 2 | 48 |  | 05/2017 | 05/2018 | 2 |  | 0
Vitogas 100 | 1 | 72 |  | 05/2017 | 05/2018 | 1 |  | 0
Vitogas 100 | 3 | 84 |  | 05/2017 | 05/2018 | 3 |  | 0
Vitoped 100 turbo | 11 | 24 |  | 05/2017 | 05/2018 | 11 |  | 0
Vailland Turbo Tek | 1 | 35 |  | 05/2017 | 05/2018 | 1 |  | 0
Junkers - ohřev | 2 | 24 |  | 05/2017 | 05/2018 | 2 |  | 0
Jinova MTP 65 - ohřev | 1 | 75 |  | 05/2017 | 05/2018 | 1 |  | 0
PT 06 - Průmyslový plynovod | délka
VTL přívod | cca |  |  | 06/2017 | 05/2018 | 1 |  | 0
k RSP | 2500 m
PZ 06 - Průmyslový plynovod | délka
po uzávěry před nízkotlakou | cca |  |  | 05/2017 | 05/2018 | 1 |  | 0
regul. stanici u kotelen | 3200 m
kontrola LPG laboratoř - PB |  |  | 10/2016 | 10/2017 | 05/2018 | 2 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Hněvice | [5 empty] | 34 |  | 0

## Odb.prohlídka kotelny
Sklad Hněvice
Odborná prohlídka kotelny II. a III. Kategorie, dle § 16 vyhl. 91/1993 Sb. | Požadovaná způsobilost: RT PZ | Perioda: 1 x za rok
| od 7/2016 | 2017 | do 7/2018
Plynová kotelna (specifikace) | Plánovaný termín prohlídky | Plánovaný termín prohlídky | Plánovaný termín prohlídky | Celkový počet prohlídek za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
kotelna JPO, III. kategorie, 105 + 130 kW |  | 03/2017 | 03/2018 | 2 |  | 0
kotelna elektrodílna, III. kategorie 84 kW |  | 03/2017 | 03/2018 | 2 |  | 0
kotelna myčka, III. kategorie 72 kW |  | 03/2017 | 03/2018 | 2 |  | 0
kotekna AB, III. kategorie 130 + 170 kW |  | 03/2017 | 03/2018 | 2 |  | 0
kotelna strojní dílna, III. kategorie 84 + 84 kW |  | 03/2017 | 03/2018 | 2 |  | 0
kotelna autodílna, II. kategorie 285 + 345 kW |  | 03/2017 | 03/2018 | 2 |  | 0
kotelna kuchyně, III. kategorie 225 + 225 kW |  | 03/2017 | 03/2018 | 2 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Hněvice |  |  |  | 14 |  | 0

## Revize plynových zařízení
Sklad Hněvice
Revize plynových zařízení dle § 4 vyhl. č. 85/1978 Sb. |  |  | Požadovaná způsobilost: Revizní technik PZ | Perioda: 1 x za 3 roky
|  |  | od 7/2016 | 2017 | do 7/2018
Spotřebiče | Počet ks | Jm.výkon kW | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Celkový počet revizí za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
Paromat Simplex | 1 | 105 |  |  | 05/2018 | 1 |  | 0
Paromat Simplex | 2 | 130 |  |  | 05/2018 | 2 |  | 0
Paromat Simplex | 1 | 170 |  |  | 05/2018 | 1 |  | 0
Paromat Simplex | 2 | 225 |  |  | 05/2018 | 2 |  | 0
Paromat Simplex | 1 | 285 |  |  | 05/2018 | 1 |  | 0
Paromat Simplex | 1 | 345 |  |  | 05/2018 | 1 |  | 0
Vitogas 100 | 1 | 42 |  |  | 05/2018 | 1 |  | 0
Vitogas 100 | 2 | 48 |  |  | 05/2018 | 2 |  | 0
Vitogas 100 | 1 | 72 |  |  | 05/2018 | 1 |  | 0
Vitogas 100 | 3 | 84 |  |  | 05/2018 | 3 |  | 0
Vitoped 100 turbo | 11 | 24 |  |  | 05/2018 | 11 |  | 0
Vailland Turbo Tek | 1 | 35 |  |  | 05/2018 | 1 |  | 0
Junkers - ohřev | 2 | 24 |  |  | 05/2018 | 2 |  | 0
Jinova MTP 65 - ohřev | 1 | 75 |  |  | 05/2018 | 1 |  | 0
PT 06 - Průmyslový plynovod | délka | [6 empty] | 0
VTL přívod | cca |  |  |  | 06/2018 | 1 |  | 0
k RSP | 2500 m | [6 empty] | 0
PZ 06 - Průmyslový plynovod | délka | [6 empty] | 0
po uzávěry před nízkotlakou | cca |  |  |  | 05/2018 | 1 |  | 0
regul. stanici u kotelen | 3200 m | [6 empty] | 0
kontrola LPG laboratoř - PB | [7 empty] | 0
Nabídková cena celkem za sklad Hněvice | [5 empty] | 32 |  | 0

## Funkční zkouška
sklad S4 Hněvice
Funkční zkouška zařízení |  |  | Požadovaná způsobilost: Revizní technik PZ | Perioda: 1 x za 4 měsíce
|  |  | od 7/2016 | 2017 | do 7/2018
Spotřebiče | Počet ks | Jm.výkon kW | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Celkový počet revizí za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
regulační stanice plynu 3000/2/1 VTL/STL | 1 |  | 10/2016 | 02,06,10/2017 | 02,06/2018 | 6 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Hněvice | [5 empty] | 0 |  | 0

## Školení obsluh PZ + osob odpov.
sklad S4 Hněvice
Školení obsluh plynových zařízení Školení osob odpovědných za provoz plynových zařízení |  |  | Požadovaná způsobilost: Revizní technik PZ | Perioda: 1 x za 3 roky
| od 7/2016 | 2017 | do 7/2018
Plánovaný počet účastníků školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Celkový počet školení za plánované období | Jednotková cena za školení | Cena celkem
12 + 2 | 10/2016 |  |  | 1 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad HNĚVICE |  |  |  | 1 |  | 0
Potřebujeme provést školení i na propan-butan, který se nachází v laboratoři.

## Cenová rekapitulace
Sklad Hněvice
Okruh činností | Celková cena za středisko uvedená v předchozích listech
Kontrola a servis plynových zařízení před topnou sezónou | 0
Kontrola dle vyhl. č. 85/1978 Sb. § 3 | 0
Revize plynových zařízení | 0
Funkční zkouška | 0
Školení PZ + osob odpovědných | 0
Odborná prohlídka kotelny | 0
Cena celkem za středisko: | 0