## Kontrola a servis plynových zař
Středisko 1 Produktovody - Dálkovod 1 (Hněvice), Dálkovod 2 (Šlapanov), Dálkovod 3 (Klobouky)
Roční servis PZ (jedná se o kontrolu a servis plynových zařízení před topnou sezónou) |  |  | Požadovaná způsobilost: Oprávněná servisní organizace | Perioda: 1 x za 1 rok
|  |  | od 8/2016 | 2017 | do 7/2018
Spotřebiče | Počet ks | Jm.výkon kW | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Celkový počet kontrol za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
kotel Viessmann Vitogas 100 | 1 | 29 | 9/2016 | 9/2017 | 0 | 2 |  | 0
D1 - PB - 1 hořák + 1x10 kg,1x2kg | 1 | 28 | 9/2016 | 9/2017 |  | 2 |  | 0 | Hněvice
D2 - PB - 1 hořák + 1x10 kg | 1 | 28 | 9/2016 | 9/2017 |  | 2 |  | 0 | Šlapanov
D3 - PB - 1 hořák | 1 | 28 | 9/2016 | 9/2017 |  | 2 |  | 0 | Klobouky u Brna
Nabídková cena celkem za Dálkovod I | [7 empty] | 0
PB - D1,D2,D3 - lokalizace je dle rozdělení v záhlaví

## Kontrola vč. plynovodu
Středisko 1 Produktovody - Dálkovod 1 (Hněvice), Dálkovod 2 (Šlapanov), Dálkovod 3 (Klobouky)
Kontrola zařízení dle § 3 vyhl. č. 85/1978 Sb. |  |  | Požadovaná způsobilost: Osoba znalá, nebo Revizní technik PZ | Perioda: 1 x za 1 rok
|  |  | od 8/2016 | 2017 | do 7/2018
Spotřebiče | Počet ks | Jm.výkon kW | Plánovaný termín kontroly | Plánovaný termín kontroly | Plánovaný termín kontroly | Celkový počet kontrol za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
kotel Viessmann Vitogas 100 | 1 | 29 | 0 | 5/2017 | 5/2018 | 2 |  | 0
D1 - PB - 1 hořák + 1x10 kg,1x2kg | 1 | 28 | 9/2016 | 5/2017 | 5/2018 | 3 |  | 0 | Hněvice
D2 - PB - 1 hořák + 1x10 kg | 1 | 28 | 9/2016 | 5/2017 | 5/2018 | 3 |  | 0 | Šlapanov
D3 - PB - 1 hořák | 1 | 28 | 9/2016 | 5/2017 | 5/2018 | 3 |  | 0 | Klobouky u Brna
Nabídková cena celkem za Dálkovod I | [5 empty] | 11 |  | 0
PB - D1,D2,D3 - lokalizace je dle rozdělení v záhlaví

## Revize plynových zařízení
Středisko 1 Produktovody - Dálkovod 1 (Hněvice), Dálkovod 2 (Šlapanov), Dálkovod 3 (Klobouky)
Revize plynových zařízení dle § 4 vyhl. č. 85/1978 Sb. |  |  | Požadovaná způsobilost: Revizní technik PZ | Perioda: 1 x za 3 roky
|  |  | od 8/2016 | 2017 | do 7/2018
Spotřebiče | Počet ks | Jm.výkon kW | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Celkový počet revizí za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
kotel Viessmann Vitogas 100 | 1 | 29 |  |  | 5/2018 | 1 |  | 0
D1 - PB - 1 hořák + 1x10 kg,1x2kg | 1 | 28 | 9/2016 |  | 5/2018 | 1 |  | 0 | Hněvice
D2 - PB - 1 hořák + 1x10 kg | 1 | 28 | 9/2017 |  |  | 1 |  | 0 | Šlapanov
D3 - PB - 1 hořák | 1 | 28 | 9/2018 |  |  | 1 |  | 0 | Klobouky u Brna
Nabídková cena celkem za Dálkovod I | [7 empty] | 0
PB - D1,D2,D3 - lokalizace je dle rozdělení v záhlaví

## Školení obsluh PZ + osob opv.
Středisko 1 Produktovody - Dálkovod 1 (Hněvice), Dálkovod 2 (Šlapanov), Dálkovod 3 (Klobouky)
Školení obsluh plynových zařízení Školení osob odpovědných za provoz plynových zařízení | Požadovaná způsobilost: Revizní technik PZ | Perioda: 1 x za 3 roky
| od 8/2016 | 2017 | do 7/2018
Plánovaný počet účastníků školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Celkový počet školení za plánované období | Jednotková cena za školení | Cena celkem
10 + 3 PB | 10/2016 | 0 | 0 | 1 |  | 0
Nabídková cena celkem za Dálkovod I |  |  |  | 1 |  | 0
PB - D1,D2,D3 - lokalizace je dle rozdělení v záhlaví

## Cenová rekapitulace
Středisko 1 Produktovody - Dálkovod 1 (Hněvice), Dálkovod 2 (Šlapanov), Dálkovod 3 (Klobouky)
Okruh činností | Celková cena za středisko uvedená v předchozích listech
Kontrola a servis plynových zařízení před topnou sezónou | 0
Kontrola dle vyhl. č. 85/1978 Sb. § 3 | 0
Revize plynových zařízení | 0
Školení obsluh PZ + osob opv. | 0
Cena celkem za středisko: | 0