

**Zadávací dokumentace zakázky**

**č. 180/16/OCN**

s názvem

**„Protipovodňová opatření na požárních nádržích ve skladu Šlapanov“**

zadávané s využitím postupu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení výběrového řízení (dále též jen „***zákon***“)

**Zadavatel:**

ČEPRO, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12 , 170 00 Praha 7

IČ: 60193531

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spis. zn. B 2341

# Identifikační údaje zadavatele, základní parametry

## Identifikační údaje zadavatele

Společnost: **ČEPRO, a. s.**

Sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

IČ: 601 93 531

DIČ: CZ 601 93 531

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341

Jednající: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva  
 Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

(dále též jen „**zadavatel**“)

Kontaktní osoba:

- ve věcech výběrového řízení: Ing. Ivana Ševecová, tel.: 221 968 109, e-mail.: [ivana.sevecova@ceproas.cz](mailto:ivana.sevecova@ceproas.cz)

## Druh a název zakázky, pojmy

Dle terminologie zákona se jedná o podlimitní zakázku na stavební práce. Tato zakázka je zadávána pod názvem „Protipovodňová opatření na požárních nádržích ve skladu Šlapanov“.

**Pojmy užité v této zadávací dokumentaci:**

dodavatel – obecně právnická nebo fyzická osoba, která provádí stavební práce, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel

uchazeč – dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení

výběrové řízení - jedná se o výběrové řízení na podlimitní zakázku na stavební práce, zadávanou v otevřeném výběrovém řízení s názvem „Protipovodňová opatření na požárních nádržích ve skladu Šlapanov“

zadavatel – společnost ČEPRO, a.s. uvedená v čl. 1.1 této zadávací dokumentace

zákon - zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení výběrového řízení

## Druh výběrového řízení

Ve smyslu ustanovení § 9 a 12 odst. 2 se jedná o podlimitní zakázku na stavební práce. Tato zakázka je zadávána s využitím postupu zákona formou otevřeného podlimitního řízení.

Zadavatel tuto zakázku uveřejnil již formou předběžného oznámení, uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek dne 29. 4. 2016 pod evid. č. VZ 637395.

Výběrové řízení formou otevřeného řízení dle § 27 zákona je zahájeno odesláním oznámení o zahájení řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek v souladu s § 26 a § 146 zákona.

V oznámení otevřeného řízení – oznámení o zahájení řízení uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek (dále též jen „oznámení“) oznamuje zadavatel neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat zakázku v tomto druhu řízení, a tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek k této zakázce a k prokázání splnění kvalifikace.

Požadavky na zpracování a obsah nabídek dodavatelů, včetně požadavků na prokázání splnění kvalifikace a informací týkající se způsobu podání nabídek jsou uvedeny v této zadávací dokumentaci a jejích nedílných součástech

## Dodatečné informace

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádosti o dodatečné informace budou adresovány zástupci zadavatele uvedenému v článku 1.1 této zadávací dokumentace. Taková žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

* 1. **Prohlídka místa plnění**

Zadavatel se zavazuje poskytnout zájemcům potřebné informace pro podání nabídky k této zakázce.

Vzhledem k nutnosti posouzení náročnosti prací pro účely zpracování nabídky umožní zadavatel prohlídku jednoho z míst plnění. **Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 20. 6. 2016 (pondělí) v 10:00 hodin.** Sraz účastníku je v uvedenou hodinu ve Hněvicích sklad ČEPRO, a.s., vrátnice.

**Kontaktní osoba ve věcech prohlídky místa plnění je pan Ing. Zdeněk Kluch, email** [**zdenek.kluch@ceproas.cz**](mailto:petr.cekal@ceproas.cz)**, tel.: 739 240 339. Zájemce o účast na uvedené prohlídce místa plnění se může přihlásit nejpozději do 17. 6. 2016 do 14:00 hodin** emailem na výše uvedené emailové adrese nebo telefonicky na uvedeném telefonním čísle.

Zadavatel doporučuje, aby se prohlídky místa plnění z důvodu bezpečnosti zúčastnili maximálně vždy dva zástupci uchazeče o zakázku; pokud jím není statutární orgán nebo člen statutárního orgánu uchazeče, musí se zástupce uchazeče prokázat před prohlídkou místa plnění písemnou plnou mocí udělenou uchazečem v souladu s obecně závaznými právními předpisy a tuto plnou moc předat před prohlídkou zadavateli, popř. osobě uskutečňující za zadavatele prohlídku místa plnění.

Účastníci prohlídky místa plnění musí mít s sebou vlastní vybavení ochrannými oděvy a pomůckami.

Prohlídka místa plnění slouží výhradně k seznámení uchazečů se současným stavem jednoho z míst plnění dílčích zakázek zadávaných na základě rámcové smlouvy.

Při prohlídce místa plnění mohou uchazeči vznášet ústní dotazy bezprostředně se vztahující k předmětu této zakázky s tím, že ústní odpovědi zadavatele na ně mají pouze informativní charakter a ve výběrovém řízení na tuto zakázku (zejména ve vztahu k předmětu zakázky) jej žádným způsobem nezavazují.

V případě, že ústní dotaz uchazeče směřuje k vyjasnění, upřesnění nebo konkretizaci údajů, které jsou již v této zadávací dokumentaci obsažené, nebo pokud  na základě prohlídky místa plnění vzniknou uchazeči jakékoliv další nejasnosti nebo dotazy vztahující se k této zadávací dokumentaci, a uchazeč považuje odpověď na dotazy za nezbytné pro přípravu své nabídky, musí uchazeč vznést takovéto své dodatečné dotazy k zadávací dokumentaci písemně a doručit zadavateli. Zadavatel poskytne tyto dodatečné informace včetně přesného znění žádosti uchazeče i všem ostatním uchazečům ve smyslu ustanovení zákona.

## Lhůta a místo pro podání nabídky

Lhůta a místo pro podání nabídky: **do 4. 7. 2016 11:00 hod** na níže uvedenou adresu:

ČEPRO, a. s.

Dělnická 213/12

170 00 Praha 7

Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené číslem zakázky **180/16/OCN** a názvem zakázky „**Protipovodňová opatření na požárních nádržích ve skladu Šlapanov“** a slovy **„NEOTVÍRAT“**. Na obálce bude rovněž uvedena adresa uchazeče, na niž je možné případně zaslat oznámení, ve kterém zadavatel vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Nabídky je možné podat osobně nebo zasláním na výše uvedenou adresu.

Pro účely osobního podání nabídek je podatelna společnosti ČEPRO, a. s. otevřena v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin.

V případě zaslání nabídky musí uchazeč zajistit, aby byla nabídka doručena na výše uvedenou adresu nejpozději do konce výše uvedené lhůty pro podání nabídky.

## Zadávací lhůta

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými předloženými nabídkami vázáni, se stanovuje v délce 120 dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

## Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 4. 7. 2016 v 11:20 hodin

Místo otevírání obálek s nabídkami:   ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 zasedací místnost č. 6,39A

Otevírání obálek se mohou účastnit uchazeči, jejichž nabídka byla doručena ve lhůtě pro podání nabídek, nejvýše však jeden zástupce uchazeče. Tento zástupce, pokud není statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu uchazeče anebo prokuristou společnosti uchazeče, je povinen se zadavateli prokázat originálem plné moci podepsané osobou/osobami oprávněnou/oprávněnými jednat za uchazeče.

## Varianty nabídky

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

# Vymezení předmětu zakázky

## Předmět zakázky

Předmětem této zakázky je realizace díla „Protipovodňová opatření na požárních nádržích ve skladu Šlapanov“. Jedná se o provedení stavebních prací, rekonstrukce tří požárních nádrží, SO1 Dolní nádrž - 6 850 m2, SO2 Prostřední nádrž – 6 500 m2, SO3 Horní nádrž – 8 650 m2 (viz příloha č. 1b foto), podle dokumentace pro provedení stavby (dále též jen „DPS“) vyhotovené v lednu 2016 od Ing. Miroslava Skryji, Vejmluvova 401/82, 591 02 Žďár nad Sázavou 2, IČ 67518214, která tvoří přílohu č. 1 (předmět zakázky dále též jen „rekonstrukce“, „dílo“ nebo „stavba“).

U SO1 Dolní a SO2 Prostřední nádrže, po odstranění sedimentů z plochy zdrže s uložením na určené pozemky, bude provedena rekonstrukce bezpečnostního přelivu, rekonstrukce výpustného zařízení (spodních výpustí) a opravy tělesa hráze. U dolní nádrže bude provedena rekonstrukce bezpečnostního přelivu včetně vybudování rámového propustku pod účelovou komunikací.

U SO3 Horní nádrže bude provedena oprava štoly od sdruženého funkčního objektu včetně opevnění navazujícího koryta a dále oprava tělesa hráze se zřízením nouzového přelivu ve formě snížené koruny s odpovídajícím opevněním.

Soustava požárních nádrží je obklopena lesními pozemky a každá z hrází je bezproblémově přístupná po zpevněných místních komunikacích z areálu skladu.

Dílo je podrobně dále vymezeno v textu této zadávací dokumentace a jejích nedílných součástech, zejména v projektové dokumentaci tvořící přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.

Součástí předmětu této zakázky bude rovněž provedení prací a výkonů souvisejících s realizací díla, přičemž splněním předmětu plnění se rozumí úplné dokončení díla, jeho uvedení do provozu včetně předání dokladů o předepsaných zkouškách, předání projektové dokumentace o skutečném stavu provedení díla a dalších nezbytných dokumentů potřebných k užívání díla či sjednaných mezi smluvními stranami.

## Rozsah předmětu zakázky

Rozsah předmětu zakázky je podrobně vymezen v textu této zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci vypracované Ing. Miroslavem Skryjou, Vejmluvova 401/82, 591 02 Žďár nad Sázavou 2, IČ 67518214 (dále též jen „projektová dokumentace“), která je jako příloha č. 1, nedílnou součástí této zadávací dokumentace.

Projekt stavby je řešen podle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu a dle příslušných vyhlášek (vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, vyhláška 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území, vyhláška 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu) a na stavbu bylo dne 1. 3. 2016 podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona vydané stavební povolení, které nabylo právní moci dne 19. 3. 2016 (dále jen “SP“).

Kopie výše uvedeného pravomocného SP značka MHB\_OZP/356/2016/RU pro provedení stavby vodního díla se současně stanovenými podmínkami podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona tvoří přílohu č. 9

Projektová dokumentace včetně výkazů výměr je pro dodavatele závazným podkladem pro zpracování nabídky a následnou realizaci díla.

## Klasifikace předmětu zakázky – společný slovník pro zakázky CPV

45240000-1

## Doba a místo plnění zakázky

**Doba plnění:**

Předpokládaný termín zahájení díla 8/2016 *(bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy)*

Předpokládaný termín ukončení díla 12/2016

Dílo bude prováděno plynule podle dodavatelem vypracovaného podrobného harmonogramu plnění, který bude přílohou smlouvy o dílo, s tím, že dílo bude dodavatelem dokončeno (tj. zejména včetně dokončení díla v místě plnění, provedení vyzkoušení díla a zkušebního provozu, bude-li nařízen, vypracování potřebné dokumentace k dílu) a zadavateli předáno včetně všech dokladů potřebných k užívání díla či sjednaných mezi stranami ve lhůtě do 15. 12. 2016.

**Místo plnění:**

Požární nádrže ve skladu pohonných hmot zadavatele ČEPRO, a.s., Šlapanov – vyhrazené staveniště.

## Technické podmínky realizace

Předmět zakázky a podmínky k realizaci jsou uvedeny/vyplývají z čl. 2.1 této zadávací dokumentace.

Provedení díla bude provedeno v celém rozsahu nezbytném pro dosažení účelu a určení stavby.

Realizace díla bude dodavatelem provedena formou „na klíč“, s výjimkou zajištění stavebního povolení ke stavbě. Stavební povolení včetně závazných stanovisek dotčených orgánů a organizací zajišťuje zadavatel.

Realizace díla bude probíhat za plného provozu, tj. provoz do skladu zadavatele nebude přerušen, čemuž musí odpovídat i způsob provádění díla.

Součástí díla je i vypracování technické dokumentace dodavatelem, po dokončení stavby dodavatel zpracuje a předá zadavateli dokumentaci skutečného provedení v souladu s podmínkami uvedenými ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a další sjednané dokumenty. Zadavatel zároveň po dodavateli požaduje zajištění kolaudačního souhlasu a příp. dalších nezbytných povolení pro provozování stavby zadavatelem, přičemž pro účely řízení před veřejnoprávními orgány bude pro tuto konkrétní činnost dodavatel zadavatelem zplnomocněn (jakožto zástupce stavebníka, tj. zadavatele).

## 2.5.1. Požadavky na přípravu nabídky- technická část:

## Pro přípravu nabídky a plnění zakázky (a rovněž vzhledem k místu plnění) zadavatel nepovažuje za nezbytné realizovat prohlídku místa plnění.

## Zadavatel požaduje, aby dodavatel v rámci popisu technické části nabídky mj. zadavateli předložil v souladu s platnými obecně závaznými předpisy doklady k navrženým komponentům, materiálům atd., jež dodavatel bude používat pro realizaci díla.

Zadavatel rovněž v souladu s níže uvedenými požadavky požaduje předložení obecného harmonogramu plnění díla již v nabídce dodavatele.

* + 1. **Další obecné požadavky vztahující se k provádění díla**

1. Dílo bude dodavatelem prováděno v souladu s právními předpisy a technickými pravidly a normami českého právního řádu, v souladu a za podmínek stanovených ve stavebním povolení a v souladu se stanovisky dotčených orgánů a institucí, a dle pokynů zadavatele. Konkrétní stavební povolení včetně stanovisek dotčených orgánů a institucí bude zadavatelem předáno dodavateli bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy uzavřené s dodavatelem na základě tohoto výběrového řízení.
2. Práce na díle budou prováděny podle předem stanoveného časového harmonogramu plnění („HMG“).
3. HMG předložený uchazečem musí být v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v této zadávací dokumentaci a jejích nedílných součástech (přílohy DPS a SP) a musí obsahovat návrh termínů. HMG bude předložen uchazečem v nabídce a aktualizovaný a ze strany zadavatele schválený harmonogram plnění bude tvořit přílohu smlouvy o dílo uzavřené s vítězným uchazečem. V harmonogramu plnění budou specifikovány jednotlivé činnosti dodavatele s ohledem na jednotlivé stavební objekty s milníky – vytyčení, zahájení realizace díla, průběh prací na díle, individuální zkoušky, úpravy komunikací, zaměření pro GP a termíny předání díla a předpokládaného kolaudačního řízení.
4. Dodavatel odpovídá za to, že předmět zakázky bude prováděn s pracovníky s příslušnou odbornou znalostí a řádně vybavenými ochrannými pomůckami.
5. Zadavatel požaduje, aby základní stavební a montážní práce v rámci realizace díla byly prováděny v rozsahu asi 12 týdnů a dílo bylo dokončeno tak, aby nejpozději v první polovině prosince 2016 byl zajištěn geometrický plán vodního díla (“GP“), bylo dílo dokončeno a předáno zadavateli včetně kolaudačního souhlasu (“KS“) a dalších dokladů.
6. Zadavatel požaduje, aby v průběhu stavby byl vypracován manipulační a provozní řád soustavy nádrží, ve kterém budou popsány základní povinnosti vlastníka vodního díla, a to i vzhledem k bezpečnosti vodního díla v běžných i mimořádných podmínkách. Tento manipulační a provozní řád schvaluje vodoprávní úřad (“VÚ“) společně s vydáním kolaudačního souhlasu. Zadavatel po dodavateli požaduje, **aby třicet dní před podáním žádosti o KS** byl na VÚ předán vypracovaný manipulační a provozní řád k odsouhlasení (již včetně kladného stanoviska od Povodí Vltavy, které trvá 30 až 45 dní, OŽP MÚ HB a Obce Šlapanov).
7. Zadavatel požaduje, aby dodavatel jako součást plnění vypracoval analýzu rizik souvisejících s dílem.
8. Záruka za jakost díla je zadavatelem požadována v délce trvání min. 60 měsíců.
9. Bližší požadavky zadavatele vztahující se k záruce a právům zadavatele z vadného plnění dodavatele jsou specifikovány ve  smlouvě o dílo a jejích nedílných součástech.
10. Dílo bude splňovat vždy kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN či EN v případě, že příslušné české normy neexistují. Doporučené normy ČSN či EN se pro realizaci díla považují za normy závazné.
11. Komunikačním jazykem pro toto výběrové řízení, jakož i pro plnění zakázky, je český jazyk. To znamená, že pokud osoby na straně dodavatele, které se budou podílet na realizaci díla, nekomunikují (nebo komunikují špatně) v českém jazyce, je dodavatel povinen zajistit na své náklady, aby komunikační výstupy (jak ústní, tak i písemné) vůči zadavateli byly v českém jazyce.

## Zařízení staveniště

1. Uzavřený sklad zadavatel nezajišťuje, poskytne dodavateli pouze možnost umístění materiálu v místě realizace díla (na staveništi) dle jeho možností v době provádění prací a na určených plochách v areálu skladu pohonných hmot zadavatele.
2. Dodavatel je povinen zajistit zhotovení, udržování a odstranění potřebných zábran, lávek, lešení (kromě samostatně oceněných částí) a osvětlení po dobu realizace díla, přičemž tyto náklady jsou součástí nabídkové ceny, není-li v čl. 3 této zadávací dokumentace výslovně uvedeno jinak. (viz způsob zpracování nabídkové ceny)
3. Zadavatel neposkytuje sociální zařízení a šatny.
4. Dodavatel zodpovídá za řádnou ochranu veškeré zeleně v místě realizace díla a na sousedních plochách. Poškozenou nebo zničenou zeleň je povinen nahradit.
5. Dodavatel musí dbát na to, aby sousedící objekty a pozemky byly v co nejmenší míře obtěžovány realizací díla. Po dokončení díla musí tyto (dotčené objekty a pozemky) uvést do původního stavu.
   * Dodavatel je povinen po dokončení a předání díla zadavateli uvést vše do původního stavu, staveniště předat zpět zadavateli a rovněž je povinen provést úpravu pozemků dotčených zhotovováním díla do původního stavu a protokolárně je předat zpět majiteli/uživateli.
6. Vytyčení staveniště a vytyčení rozmístění inženýrských sítí v místě plnění díla provádí zadavatel, dodavatel je povinen dodržovat vytyčený prostor staveniště a minimalizovat dopady činnosti dodavatele na okolní stavby a pozemky dotčené prováděním díla dodavatelem. Zařízení staveniště zabezpečuje dodavatel.
7. Dodavatel zodpovídá za udržení pořádku na vlastním pracovišti. V případě, že dodavatel nezajistí likvidaci vlastního odpadu a zbytků materiálu, odstraní je zadavatel sám na náklady dodavatele a dodavatel je povinen uhradit náklady, které mu byly v této souvislosti zadavatelem vyúčtovány.

## Provádění prací

1. Všechny práce a dodávky v rámci díla prováděné dodavatelem musí odpovídat ČSN nebo EN, a to i když jsou jenom doporučené, a platným obecně závazným právním předpisům.
2. Dodavatel je povinen dodržovat zejména zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo při poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - „BOZP“), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy, ustanovení sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 443/1991 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví (č. 167), v platném znění, a stejně tak všechny ostatní platné bezpečnostní předpisy.
3. Dodavatel předloží před zahájením prací veškeré jím zpracované technologické předpisy a postupy týkající se prováděných prací ke schválení zadavatelem.
4. Dodavatel zajistí a předá zadavateli nejpozději v den přejímky díla všechny doklady o úředních přejímkách a atestech, o prohlášeních o shodě, jakož i záruční listy, stavební deník, dokumentaci skutečného provedení a další doklady plynoucí z ujednání mezi stranami nebo požadované platnou legislativou. Dodavatel předá zadavateli tuto dokladovou část ve 2 vyhotoveních v listinné a elektronické podobě, není-li výslovně ujednáno jinak.
5. Dodavatel nese nebezpečí škody na díle až do předání díla zadavateli.
6. Dodavatel je povinen předložit zadavateli doklady o ekologické likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s realizací díla a o rozborech sedimentů uložené vybagrované zeminy.
7. Dodavatel musí dbát na to, aby práce na díle probíhaly pouze v ohraničeném obvodu staveniště a sousedící objekty a pozemky byly v co nejmenší míře obtěžovány prováděním předmětu zakázky či jakýmikoliv činnostmi s prováděním předmětu zakázky souvisejícími; tuto povinnost je vybraný uchazeč povinen zajistit u všech osob, prostřednictvím nebo s jejichž pomocí bude zakázku plnit. Po ukončení prací musí tyto sousedící objekty a pozemky uvést do původního stavu, pokud došlo při realizaci předmětu této zakázky nebo v souvislosti s jejím prováděním k jejich poškození, zničení.
8. Dodavatel bere na vědomí, že práce budou probíhat za provozu skladu a zavazuje se před zahájením prací informovat a seznámit se se všemi skutečnostmi vztahujícími se k provozu skladu tak, aby mohl předmět plnění řádně a bezpečně pro zadavatele provést s tím, že v okamžiku, kdy vybraný uchazeč zahájí provádění prací v rámci svého závazku vyplývajícího z uzavřené smlouvy o dílo, platí, že uchazeč je s podmínkami provozu skladu seznámen a nemá proti nim žádné výhrady.
9. Realizace díla bude probíhat za provozu skladu PHM Šlapanov. Této skutečnosti je vybraný uchazeč povinen přizpůsobit postupy provádění díla.
10. Dodavatel bude průběžně dokumentovat postup prací, tzn., každý den zhotoví fotodokumentaci o postupu prací. Tato dokumentace bude předána zadavateli při předání díla.

## 2.5.5. Požadavky na technickou dokumentaci

Veškerou dokumentaci díla (technologické a pracovní předpisy a postupy, výpočty a jiné doklady nutné k provedení díla) zpracovanou dodavatelem je dodavatele povinen předložit zadavateli ke schválení před zahájením realizace díla.

Zadavatel požaduje po dodavateli zajistit a předložit pro účely přejímky díla v českém jazyce kromě veškerých dokladů sjednaných jinde v této zadávací dokumentaci a plynoucích z obecně závazných právních a technických předpisů i následující doklady:

* prohlášení o shodě ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
* doklady, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách,
* doklady (atesty, certifikáty a osvědčení) o jakosti použitých materiálů,
  + stavební deník/y a případné kopie změnových listů (1 x v listinné a 1 x v el. podobě),
  + fotodokumentace postupu prací při provádění díla (1 x v listinné a 1 x v el. podobě),
  + dokumentaci skutečného provedení díla v listinné podobě, včetně všech podpisů s razítek,
  + kolaudační souhlas,
* manipulační a provozní řád schválený VÚ pro trvalý provoz,
* geodetické zaměření díla 4x v listinné a 2x v elektronické formě. Elektronický formát data musí být kompatibilní se systémem GIS - Gramis zadavatele a úplnost elektronické podoby musí být odsouhlasena správcem systému GIS – Gramis zadavatele,
* geometrický plán se zaměřením skutečného provedení díla, v elektronické podobě a rovněž v písemné formě v počtu a se všemi náležitostmi potřebnými pro zápis změn plynoucích z provedení díla do katastru nemovitostí. Elektronický formát data musí být kompatibilní se systémem GIS - Gramis zadavatele a úplnost elektronické podoby musí být odsouhlasena správcem systému GIS – Gramis zadavatele. Geometrický plán bude zahrnovat také vyznačení částí pozemků dotčených věcnými břemeny pro přípojky nebo jiné objekty, pokud vyplývají ze Závazných podkladů. Bude použit souřadnicový systém S – JTSK. Geometrický plán bude potvrzen katastrálním úřadem,
* pokyny pro provoz a údržbu (provozní řád a zaškolení obsluhy) včetně stanovení režimu a formy vedení provozních záznamů,
* doklady o ekologické likvidaci odpadů vzniklých prováděním díla, a doklady o rozborech sedimentů uložené vybagrované zeminy

**2.5.6. Zadavatel pro potřeby plnění předmětu zakázky poskytne zejména tuto součinnost**:

* poskytnutí plochy pro uložení materiálu v areálu skladu PHM Šlapanov
* zajištění povolení pro vjezd zástupců a techniky dodavatele, popř. jeho subdodavatelů do areálu skladu PHM ČEPRO, a.s. Šlapanov
* seznámení dodavatele s vnitřními předpisy zadavatele
* proškolení pracovníků dodavatele z interních předpisů zadavatele, zejména s ohledem na oblast PO, BOZP, PZH, apod.
* koordinaci při plánovaní vypouštění a napouštění jednotlivých požárních nádrží

# Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídkovou cenou se rozumí celková nabídková cena za realizaci předmětu zakázky dle této zadávací dokumentace.

## Nabídková cena

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celé plnění zakázky, tj. za kompletní dodávku a provedení všech činností nutných k provedení díla dle této zadávací dokumentace.

Nabídková cena bude uvedena v korunách českých bez DPH.

Nabídková cena bude vypočtena a zpracována oceněním výkazu výměr, který je nedílnou součástí této zadávací dokumentace (viz příloha č. 1a této zadávací dokumentace).

Uchazeč **vyplní všechny jednotkové ceny u všech položek** uvedených ve výkazu výměr. V případě, že uchazeč nevyplní všechny jednotkové ceny či v případě, že pozmění položky uvedené ve výkazu výměr, bude to znamenat nesplnění zadávacích podmínek a důvod k vyřazení nabídky uchazeče podle § 76 odst. 1 zákona.

Všechny jednotkové ceny budou uvedeny v korunách českých bez DPH.

Nabídková cena musí být definována jako nejvýše přípustná, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku apod., spojených s plněním celého rozsahu zakázky, (včetně veškerých dalších nákladů např. dopravy, poplatků, režijních nákladů, odborných konzultací atd.) na celou dobu a celý rozsah plnění zakázky.

Zároveň zadavatel s ohledem na své ekonomické potřeby stanovil jako jednu ze zadávacích podmínek limit, resp. maximální výši nabídkové ceny. S ohledem na potřeby zadavatele byla nastavena zadávací podmínka spočívající v omezení nabídkové ceny ve výši 10 500 000,- Kč bez DPH. **V případě překročení maximální výše nabídkové ceny bude nabídka takového uchazeče vyřazena a uchazeč vyloučen z účasti v tomto výběrovém řízení.**

## Zaměření a zúčtování prací

Není-li v této zadávací dokumentaci a jejích součástech uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty mimo jiné i tyto náklady:

1. Náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi.
2. Náklady na postavení, udržování a odstranění lešení, pokud je ho potřeba.
3. Náklady na zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí.
4. Náklady na vyklizení pracoviště a staveniště, odvoz zbytků materiálu včetně souvisejících nákladů.
5. Náklady na veškerá opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, k zajištění požární ochrany a k zajištění ochrany krajiny a přírody.
6. Náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů a podobně.
7. Náklady na opatření na ochranu konstrukcí před negativními vlivy počasí, např. deště, teploty a podobně.
8. Náklady na provádění zkoušek a atestů během realizace díla (např. zatěžovací zkouška).
9. Náklady na vypracování projektu skutečného provedení v listinné a elektronické podobě, jakož i geometrického plánu a souvisejících dokumentů.
10. Náklady na platby za požadované záruky a pojištění.
11. Náklady na veškeré pomocné materiály a ostatní hmoty a výkony neuvedené zvlášť v položkách výkazu výměr.
12. Náklady na veškeré pomocné práce, výkony a přípomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou.
13. Náklady spojené s vypracováním veškerých technologických předpisů a postupů a jiných dokladů nutných k provedení díla.
14. Náklady spojené s vyhotovením veškeré projektové dokumentace nutné pro provedení díla, jako i technologické předpisy a postupy, výkresy, výpočty, výrobní a dílenská dokumentace a jiné doklady nutné k provedení díla.
15. Náklady na dopravu a složení materiálu a jednotlivých zařízení franko stavba včetně skladování na staveništi.
16. Náklady na individuální a komplexní zkoušky (event. zkušební provoz).
17. Náklady na veškeré práce, dodávky či výkony potřebné k řádnému provedení kompletního díla, jímž se má zabezpečit plná funkčnost a bezpečnost díla, a to i když nejsou výslovně ve smlouvě o dílo či jejích přílohách (např. výkazu výměr) uvedeny.

# Způsob hodnocení nabídek

Hodnotícím kritériem je nejnižší celková nabídková cena (tj. celková cena za předmět plnění zakázky), stanovená v Kč bez DPH dle článku 3 této zadávací dokumentace.

# Obchodní podmínky

Obchodní podmínky (včetně platebních) jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, který tvoří jako příloha č. 2, nedílnou součást této zadávací dokumentace (dále též jen „návrh smlouvy“). Uchazeč není oprávněn podmínit nebo jakkoliv vyloučit jakoukoliv podmínku obsaženou v návrhu smlouvy o dílo. Podmínění nebo vyloučení jakékoliv podmínky uvedené v návrhu smlouvy je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče z výběrového řízení.

Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení obchodní podmínky v jiné veličině či formě než zadavatel požaduje. V případě, že by návrh smlouvy o dílo předložený uchazečem v nabídce byl předložen s odchylkou či dodatkem oproti textu uvedenému v příloze č. 2 této ZD, nesplňuje uchazeč zadávací podmínky dle výše uvedeného a musí být z účasti ve výběrovém řízení vyřazen, tj. zadavatel je povinen v takovém případě takového uchazeče vyloučit.

# Požadavky na splnění kvalifikace a způsob prokazování kvalifikačních předpokladů

## Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady **dle § 53 odst. 1 písm. a) až l)** **zákona** splňuje uchazeč:

1. který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
2. který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
3. který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
4. vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
5. který není v likvidaci,
6. který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
7. který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
8. který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
9. který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písmena d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
10. který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
11. kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,
12. vůči němuž nebylo v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.

**Splnění základních kvalifikačních předpokladů** podle ustanovení **§ 53 odst. 1 písm. a) až l) zákona**, v souladu s ustanoveními § 62 odst. 2 zákona **prokáže uchazeč předložením čestného prohlášení.** Uchazeč může pro splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a) až l) zákona využít vzor čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace. *Pozn. Zadavatel neodpovídá za aktuálnost textu přílohy č. 5 této zadávací dokumentace ve smyslu zákona.*

## Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle **§ 54 písm. a), b) a d) zákona** prokáže uchazeč předložením:

1. **výpisu z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (výpis nesmí být ke dni lhůty pro podání nabídek starší 90 kalendářních dnů);
2. **dokladu o oprávnění k podnikání** podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci;
3. **doklad osvědčující odbornou způsobilost** dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje – osvědčení o autorizaci pro obor Vodohospodářské stavby, vydané v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (pozn.: u osob, které nejsou statutárními zástupci či odpovědnými zástupci uchazeče, doloží uchazeč pracovní či jiný obdobný poměr k uchazeči či v případě subdodavatele doklady ve smyslu § 51 odst. 4 zákona).

## Ekonomická a finanční způsobilost dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona

Splněníekonomické a finanční způsobilosti podle ustanovení **§ 50 odst. 1 písm. c) zákona** prokáže uchazeč, když **předloží** čestné prohlášení **o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit zakázku, tzn., že uchazeč ve své nabídce předloží čestné prohlášení, z něhož jednoznačně vyplývá jeho ekonomická a finanční způsobilost splnit danou zakázku.** Dodavatel může využít vzor dokumentu uvedený v příloze č. 5 této zadávací dokumentace.

## Technické kvalifikační předpoklady

Splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ustanovení **§ 56 odst. 3 písm. a) zákona** prokáže uchazeč, který předloží:

**Seznam realizovaných stavebních prací s obdobným plněním v posledních 5 letech a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací**

**Uchazeč předloží ve své nabídce seznam realizovaných stavebních prací s obdobným plněním k předmětu této zakázce provedených dodavatelem v posledních 5 letech.**

Obdobným plněním ve vztahu k předmětu této zakázky se rozumí zakázka spočívající v realizaci výstavby nebo rekonstrukci vodního díla tj. rybníků a vodních nádrží.

Seznam stavebních prací předložený uchazečem musí obsahovat minimálně 2 zakázky = staveb výše uvedeného charakteru, a z toho:

* **1 zakázku** - stavební práce s obdobným plněním k předmětu této zakázky, jejíž hodnota činila minimálně 5 000 000,- Kč bez DPH.

**Zadavatel umožňuje seznam stavebních prací vypracovat vyplněním formuláře, který tvoří přílohu č. 6 této zadávací dokumentace,** každá jednotlivá stavební práce tohoto seznamu bude uvedena na samostatném listu formuláře.

Přílohou seznamu stavebních prací musí v souladu s § 56 odst. 3 písm. a) zákona být uchazečem předloženo:

* **Osvědčení objednatele** o řádném plnění stavební práce (zakázky), přičemž toto osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda tyto práce byly provedeny řádně a odborně.

## Forma předložení dokladů prokazujících splnění kvalifikace včetně jejich stáří

Splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů dodavatel prokazuje předložením dokumentů a dokladů uvedených zadavatelem v této zadávací dokumentaci a v souladu s požadavky zákona.

Veškeré informace o kvalifikaci včetně zadavatelem požadovaných dokladů musí být předloženy zadavateli nejpozději současně s nabídkou.

**Prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce** dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky, **předkládá takové doklady dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka**, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. **Povinnost** připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka **se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce**.

V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele. **Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.**

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.

**Doklady prokazující splnění kvalifikace předloží uchazeči v kopii. Vybraný uchazeč je povinen na výzvu zadavatele před uzavřením smlouvy tyto doklady předložit v originále nebo úředně ověřené kopii.**

## Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele

Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona (tj. profesní a technické kvalifikační předpoklady) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.

Uchazeč je v takovém případě povinen zadavateli předložit **doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j)** zákona **a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a)** zákona **subdodavatelem a** **smlouvu** uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Uchazeč není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán).

## Prokázání kvalifikace v případě podání společné nabídky

Má-li být předmět zakázky plněn několika uchazeči společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z uchazečů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona (tj. základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona, viz článek 6.1 této zadávací dokumentace) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán) v plném rozsahu.

Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) zákona (tj. profesní kvalifikační předpoklady vyjma § 54 písm. a) zákona, viz článek 6.2 této zadávací dokumentace), § 50 odst. 1 písm. d) zákona (tj. technické kvalifikační předpoklady, viz článek 6.3 této zadávací dokumentace) musí prokázat všichni uchazeči společně.

V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se článek 6.6 této zadávací dokumentace použije obdobně.

V případě, že má být předmět zakázky plněn podle § 51 odst. 5 zákona společně několika uchazeči, jsou zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů **smlouvu**, ve které je obsažen závazek, že všichni tito uchazeči budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti se zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby uchazeči byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak.

## Prokázání kvalifikace u zahraničního dodavatele

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje dle § 51 odst. 7 zákona zahraniční uchazeč splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního uchazeče určitý doklad nevydává, je zahraniční uchazeč povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního uchazeče stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení.

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční uchazeč v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce uchazeč se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

## Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Pokud uchazeč využije možnosti uvedené v § 127 zákona a prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, nepožaduje zadavatel nad rámec výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů předložit jiné dokumenty a doklady k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.

## Systém certifikovaných dodavatelů

Předloží-li uchazeč zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace uchazečem.

## Zahraniční seznam dodavatelů

Zadavatel v souladu s § 143 zákona přijme výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen „zahraniční seznam“), popřípadě příslušný zahraniční certifikát, které jsou vydávány ve státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru, nebo jiném státě, stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavřená Evropskou unií nebo Českou republikou, a to pouze pokud byl tento výpis či zahraniční certifikát vydán ve státě, v němž má uchazeč sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště. Výpis ze zahraničního seznamu, popř. příslušný zahraniční certifikát předkládá zahraniční uchazeč v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Z výpisu ze zahraničního seznamu nebo zahraničního certifikátu musí vyplývat prokázání níže uvedených kvalifikačních předpokladů v úrovni a rozsahu tak, jak si je zadavatel vymezil, tj.

1. základních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 nebo 2 zákona,
2. profesních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) až d) zákona nebo,
3. technických kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 1, jde-li o dodávky, § 56 odst. 2 písm. a), c) až h), jde-li o služby, a § 56 odst. 3 písm. a) až c) a písm. e) a f), jde-li o stavební práce.

Výpis ze zahraničního seznamu nesmí být starší 3 měsíce. Zahraniční certifikát musí být platný k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát za podmínek stanovených zákonem nahrazuje splnění kvalifikace podle výše uvedených ustanovení, popřípadě splnění její příslušné části.

## Změny v kvalifikaci

Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane uchazeč splňovat kvalifikaci, je uchazeč povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit. Uchazeč je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti zadavateli. Zadavatel může na žádost uchazeče tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout. Tato povinnost se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v souladu s rozhodnutím zadavatele podle § 81 zákona možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy.

# Subdodavatelé

V souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce specifikoval části zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a aby uvedl identifikační údaje (§ 17 písm. d) zákona) a kontaktní údaje každého subdodavatele. Dodavatel tak učiní prohlášením, k němuž využije přílohu č. 7 zadávací dokumentace – Subdodavatelé, v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část této zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat - s uvedením druhu prací a s uvedením procentuálního (%) finančního podílu na zakázce.

V případě, že dodavatel nemá v úmyslu zadat určitou část zakázky jiné osobě (subdodavateli), doloží ve své nabídce písemné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede.

# Podmínky a požadavky na zpracování nabídky, jiné požadavky zadavatele

## Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky

* + 1. Nabídka bude předložena v českém jazyce, a to v listinné podobě v jednom originále a v jedné kopii a v jedné kopii v elektronické podobě (CD, DVD, flash-disk). V případě pochybnosti nebo rozporů se má za rozhodující tištěné znění originálního vyhotovení nabídky.
    2. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
    3. Nabídka bude podána v souladu s ustanovením § 69 zákona na adrese pro podání nabídek uvedené zadavatelem v článku 1.5. této zadávací dokumentace.
    4. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci. Zadavatel doporučuje dodavateli, aby jeho nabídka byla zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout.
    5. Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro zpracování nabídky:
* **Obsah nabídky.**

Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol), k čemuž uchazeč využije přílohu č. 4 – Obsah nabídky.

* **Krycí list nabídky.**

Pro sestavení krycího listu uchazeč závazně použije přílohu č. 3 – Krycí list nabídky.

* **Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů** uvedených v článku 6. této zadávací dokumentace.
* **Nabídkovou cenu** zpracovanou v členění podle článku 3. této zadávací dokumentace, resp. oceněním výkazu výměr.
* **Harmonogram plnění -** podrobný předběžný harmonogram plnění zpracovaný dodavatelem v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v této zadávací dokumentaci.
* **Technologický postup prací -** dodavatel předloží obecné technologické postupy (např. ve formě svých interních schválených standardů) pro jednotlivé činnosti, jejichž provedení je požadováno v rámci realizace díla.
* Uchazeč v nabídce předloží **návrh smlouvy o dílo** **podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče**. Návrh smlouvy o dílo musí po obsahové stránce odpovídat zadávacím podmínkám a obsahu nabídky uchazeče. Pokud návrh nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky uchazeče, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče.
  + - Pokud jedná za uchazeče zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.
* Součástí nabídky musí být rovněž dle § 68 odst. 3 zákona (viz příloha č. 8 zadávací dokumentace):
  + - **Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů**, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
    - Má-li dodavatel formu akciové společnosti, **seznam vlastníků akcií**, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek.
    - **Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu** podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou zakázkou.
  + **Seznam subdodavatelů** – dodavatel může využít jako vzor přílohu č. 7 této zadávací dokumentace.
  + **Ostatní dokumenty související s předmětem zakázky.** V rámci této části se předkládají další dokumenty požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci, pokud nejsou uvedeny v předchozích bodech tohoto bodu a další případné zadavatelem nepožadované dokumenty, předložené dodavatelem dobrovolně v nabídce.

## Jiné požadavky zadavatele

Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Uchazeč, který podá nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomto výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími uchazeči, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomto výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým uchazečem vyřadí.

V případě, že vznikne rozpor mezi údaji o zakázce obsaženými v různých částech zadávací dokumentace, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené v obchodních podmínkách, tj. v návrhu smlouvy o dílo a všeobecných obchodních podmínkách, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.

Pokud nabídka nebude úplná nebo v ní nebudou obsaženy veškeré doklady a informace stanovené zákonem a touto zadávací dokumentací, bude tato nabídka z další účasti ve výběrovém řízení vyřazena a uchazeč bude zadavatelem vyloučen z další účasti ve výběrovém řízení.

Náklady uchazečů spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí.

Zadavatel si nevyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace ve smyslu § 48 odst. 7 zákona.

Nabídky musí být zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána, a zadavatel v takovém případě bezodkladně vyrozumí dodavatele o skutečnosti, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Nabídky nebudou uchazečům vráceny a zůstávají majetkem zadavatele.

# Přílohy

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1, 1a a 1b - Projektová dokumentace včetně technické zprávy, výkazu výměr a foto nádrží

Příloha č. 2 - Smlouva o dílo včetně všeobecných obchodních podmínek

Příloha č. 3 - Krycí list nabídky

Příloha č. 4 - Obsah nabídky (vzor)

Příloha č. 5 - Čestné prohlášení ke splnění základních kvalifikačních předpokladů a ekonomické způsobilosti (vzor)

Příloha č. 6 - Seznam významných stavebních prací (vzor)

Příloha č. 7 – Subdodavatelé

Příloha č. 8 – Povinná součást nabídky dle § 68 odst. 3 zákona

Příloha č. 9 – Stavební povolení - kopie

V Praze dne…………………………………….

..……………………… ……………………………………

**ČEPRO, a.s. ČEPRO, a.s.**

Mgr. Jan Duspěva Ing. Ladislav Staněk,

předseda představenstva člen představenstva